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新县入河排污口规范化建设项目(一期)工程

招 标 文 件
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电子招投标特别提示

[bookmark: _Toc3934][bookmark: _Toc5114][bookmark: _Toc14264][bookmark: _Toc1806][bookmark: _Toc12123][bookmark: _Toc31930][bookmark: _Toc1953][bookmark: _Toc31553][bookmark: _Toc2005]一、投标人（投标人）注册
凡有意参加本项目的投标人，请登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。
[bookmark: _Toc17472][bookmark: _Toc19236][bookmark: _Toc2257][bookmark: _Toc19598][bookmark: _Toc30000]二、办理CA数字证书
完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择CA数字证书服务商，线上、线下办理CA数字证书。
[bookmark: _Toc10707][bookmark: _Toc21228][bookmark: _Toc26683][bookmark: _Toc28650][bookmark: _Toc25049]三、招标（采购）文件获取方式
投标人凭CA数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件（*.XYZF格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。
[bookmark: _Toc28407][bookmark: _Toc4644][bookmark: _Toc27740][bookmark: _Toc10848][bookmark: _Toc17152]四、投标（响应）文件制作
投标文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，投标文件格式为“*.XYTF”。
投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交。
[bookmark: _Toc1311][bookmark: _Toc5900][bookmark: _Toc18089][bookmark: _Toc10431][bookmark: _Toc16322]五、投标（响应）文件的签字和盖章要求
1、投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。
2、投标文件格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人CA 印章。
[bookmark: _Toc1923][bookmark: _Toc8156][bookmark: _Toc3994][bookmark: _Toc13929][bookmark: _Toc4473]六、投标文件份数
加密的电子投标文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。
[bookmark: _Toc8651][bookmark: _Toc24040][bookmark: _Toc32312][bookmark: _Toc25585][bookmark: _Toc24864]七、投标文件的递交
1、电子投标文件的递交
各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。
2、除电子投标文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。
[bookmark: _Toc29031][bookmark: _Toc29099][bookmark: _Toc12020][bookmark: _Toc23184][bookmark: _Toc25826]八、澄清与变更
如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人对招标文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
[bookmark: _Toc29222][bookmark: _Toc31239][bookmark: _Toc19638][bookmark: _Toc17667][bookmark: _Toc29365]九、其他注意事项 
“不见面开标线上二次报价操作手册”详见：https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/jyzn/003003/20200727/08340a93-5f32-4377-a758-267707b3c1f1.html） （根据信阳市公共资源交易中心“关于评标过程中二次报价、在线答疑澄清等不再电话提醒的通知”要求“在评标过程中涉及二次报价、在线答疑澄清等不再进行电话提醒。供应商在评标过程中应当时刻关注评标进程，在短信提醒需要二次报价、在线答疑澄清时在规定时间内进行相关操作，未在规定时间内操作造成的一切后果由供应商自行承担。”
十、特别提醒
招标（响应）文件与此内容不符的，以此内容为准。
供应商因信阳市电子招投标交易平台问题无法上传加密电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系电话如下：
信阳市公共资源交易中心
地    址：信阳市羊山新区百花中路（市博物馆正对面）
电子交易系统技术支持电话：0376-6369677。
[bookmark: _Toc6723][bookmark: _Toc1356][bookmark: _Toc6427][bookmark: _Toc16361][bookmark: _Toc28705][bookmark: _Toc14464]
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第一章 招标公告
	项目概况
新县入河排污口规范化建设项目(一期)工程潜在投标人登录“全国公共资源交易平台（河南省·新县）（https://xinxian.xyggzyjy.cn）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统进行网上投标”，获取招标文件，并于2026年8月 19 日09时00分（北京时间）前递交投标文件。


[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1、项目编号：新财公开招标-2026-14 ； 
2、项目名称：新县入河排污口规范化建设项目(一期)工程；
3、采购方式：公开招标；
4、预算金额：3944000.00元；
最高限价：3944000.00元；
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	新财公开招标-2026-14-1 
	新县入河排污口规范化建设项目(一期)工程
	3944000.00
	3944000.00


5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：
5.1采购内容：采购安装入河排污口标识牌设置、水质在线监测设备、视频监控设备、入河排污口智慧监管平台（详细内容及参数见招标文件）；
5.2交货期：合同签订后90日历天内送达采购单位指定地点，并安装调试完毕；
5.3质量要求：符合国家及行业技术规范标准；
5.4质保期：1年；
5.5资金来源：财政资金，已落实；
6、合同履行期限：同交货期；
7、本项目是否接受联合体投标：否；
8、是否接受进口产品：否；
9、是否专门面向中小企业：否。
二、申请人资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策满足的资格要求：
2.1本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第六条第3款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。
3、本项目的特定资格要求：
3.1 供应商须具有有效的营业执照；
3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录。
3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，和法定代表人/负责人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司的投标人不得同时报名和投标；【提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息）】
4、其他说明：
4.1本项目适用无感投标
（一）在本项目政府采购活动中，投标人在投标时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，政府采购项目对投标人资格全面实行免承诺“无感投标”，潜在投标人无需书面承诺符合参与政府采购活动的资格条件，无需书面承诺没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录，无需再提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，由投标人自我评估符合政府采购有关规定、采购文件有关要求及以下证明材料等条件后即可参加投标。投标人参与投标即表示自我评估符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，采购文件有关资格条件，没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录，具有相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料。
①具有独立承担民事责任的能力（具有法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具有经审计的2024年度或2025年度财务报告或基本户银行出具的近期资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）（成立时间不足一年的单位具有财务报表）；
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行作出承诺，格式自拟）；
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（具有2025年6月1日以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应具有相应证明文件）；
⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（自行作出承诺，格式自拟）；
⑥法律、行政法规规定的其他条件；
⑦未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（具有网页截图）。
（二）投标人在中标后，应将上述自我评估的证明材料提交采购人（采购代理机构）核验，经核验无误后，由采购人发出中标通知书。
（三）投标人对投标文件的真实性、合法性、有效性负责，对投标文件负全部法律责任。如发现投标人不符合政府采购有关要求参与投标，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
三、获取招标文件
1、时间：2026年7月 29 日00时00分至2026年8月 4 日23时59分（北京时间）；
2、地点：登录“全国公共资源交易平台（河南省·新县）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn）”，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统。
3、方式：
3.1潜在投标人凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。投标人根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择CA数字证书服务商，线上、线下办理CA数字证书。
3.2请投标人下载招标文件后及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。
4、售价： 0 元。
四、投标文件提交的截止时间及地点
1、时间：2026年8月 19 日09时00分（北京时间）
2、地点：本项目为不见面开标项目，投标文件递交地点为《信阳市公共资源交易网（http://https://ggzyjy.xinyang.gov.cn）》电子招投标平台会员系统指定位置。
3、加密电子投标文件逾期上传采购人不予受理。
五、投标文件的开启时间及地点
1、时间：2026年8月 19 日09时00分（北京时间）
2、地点：新县公共资源交易中心不见面第 2 开标室。
六、发布公告的媒介及公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·新县）》、《中国招标投标公共服务平台》网上发布，招标公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜
1、凡有意参加本项目的供应商，请登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。供应商应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。供应商根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择CA数字证书服务商，线上、线下办理CA数字证书。
2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening，供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
3、供应商应当在投标截止时间前，使用供应商CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。
4、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。
5、不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。
特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。
6、监督机构：新县财政局政府采购办
监督电话：0376-2980510
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息：
采 购 人：信阳市生态环境局新县分局
地    址：新县蔡庄政法小区
联 系 人：陈恭武
电    话：13507617794
2.采购代理机构信息：
名称：河南明祥工程咨询有限公司
地址：河南省信阳市羊山新区前进街道办事处建业壹号城邦1幢
联系人：张伟
联系方式：18537606207
3、项目联系方式 
联系人：张伟
联系方式：18537606207
[bookmark: _Toc23159]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc15527]投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	采 购 人：信阳市生态环境局新县分局               
地    址：新县蔡庄政法小区
联 系 人：陈恭武
电    话：13507617794

	1.1.3
	采购代理机构
	采购代理机构：河南明祥工程咨询有限公司
地址：河南省信阳市羊山新区前进街道办事处建业壹号城邦1幢
联系人：张伟
联系电话：18537606207

	1.1.4
	项目名称
	新县入河排污口规范化建设项目(一期)工程

	1.1.5
	采购方式
	公开招标

	1.1.6
	预算价（最高限价）
	预算价（最高限价）：
叁佰玖拾肆万肆仟元整（￥：3944000.00元）
注：投标报价超过预算价（最高限价）按无效投标处理。

	1.2.1
	资金来源
	财政资金，已落实。

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.3.1
	采购内容
	采购安装入河排污口标识牌设置、水质在线监测设备、视频监控设备、入河排污口智慧监管平台（详细内容及参数见招标文件）；

	1.3.2
	质量要求
	符合国家及行业技术规范标准

	1.3.3
	交货期
	合同签订后90日历天内送达采购单位指定地点，并安装调试完毕

	1.3.4
	质保期
	1年

	1.4.1
	投标人资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策满足的资格要求：
2.1本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第六条第3款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。
3、本项目的特定资格要求：
3.1 供应商须具有有效的营业执照；
3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录。
3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，和法定代表人/负责人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司的投标人不得同时报名和投标；【提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息）】
4、其他说明：
4.1本项目适用无感投标
（一）在本项目政府采购活动中，投标人在投标时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，政府采购项目对投标人资格全面实行免承诺“无感投标”，潜在投标人无需书面承诺符合参与政府采购活动的资格条件，无需书面承诺没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录，无需再提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，由投标人自我评估符合政府采购有关规定、采购文件有关要求及以下证明材料等条件后即可参加投标。投标人参与投标即表示自我评估符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，采购文件有关资格条件，没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录，具有相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料。
①具有独立承担民事责任的能力（具有法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具有经审计的2024年度或2025年度财务报告或基本户银行出具的近期资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）（成立时间不足一年的单位具有财务报表）；
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行作出承诺，格式自拟）；
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（具有2025年6月1日以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应具有相应证明文件）；
⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（自行作出承诺，格式自拟）；
⑥法律、行政法规规定的其他条件；
⑦未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（具有网页截图）。
（二）投标人在中标后，应将上述自我评估的证明材料提交采购人（采购代理机构）核验，经核验无误后，由采购人发出中标通知书。
（三）投标人对投标文件的真实性、合法性、有效性负责，对投标文件负全部法律责任。如发现投标人不符合政府采购有关要求参与投标，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

	1.5
	付款方式
	中标后与采购人自行协商。

	2.2.2
	投标截止时间
	2026 年 8 月 19 日 09 时 00 分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后24小时内

	2.3
	采购人澄清的时间 
	提交投标文件截止时间15日前

	2.3.2
	供应商确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后24小时内

	3.1
	构成投标文件的其他材料
	投标人认为其他所需要补充的内容

	3.4.1
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	3.5.8
	投标文件签字和盖章要求
	1、投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。
2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖CA印章或签字。

	3.5.9
	投标文件份数及其他要求
	加密的电子投标文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）

	4.2
	投标文件递交
	1、电子投标文件的递交
各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。
2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2026 年 8 月 19 日 09 时 00 分
开标地点：新县公共资源交易中心不见面第 2 开标室

	6.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中业主评委1人，评审专家4人。
专家从政府采购专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐3名中标候选人。

	7.3
	履约保证金
	无。
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	标书雷同性分析
	文件制作机器码、文件创建标识码有相同的，视为投标人串通投标，其投标无效。

	
	所属行业
	工业

	
	类似业绩
	指与本项目任意一种设备相同项目的供货业绩

	
	核心产品
	1. 氨氮水质在线分析仪
2. 化学需氧量水质自动分析仪

	
	其他说明
	单一产品采购项目提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的、按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价低的投标人获得中标人推荐资格。报价及得分均相同的，采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目、多家投标人提供的核心产品品牌相同的、按前款规定处理。项目核心产品由采购人在招标文件中载明。

	
	政府采购政策执行
	（一）为贯彻落实财库〔2020〕46号，财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》和财库〔2022〕19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号，工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发《中小企业划型标准规定的通知》为依据，关于投标报价评分中给予小型和微型企业制造的采购标的价格优惠的说明：
1、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小型和微型企业制造的采购标的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审；本项目针对小型和微型企业制造的采购标的价格给予优惠扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3、依据规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
（二）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（三）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（四）根据财库[2019]9号《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、财库[2019]18 号《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》、财库[2019]19号《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》文件规定，本项目如涉及到节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。以上所指的“节能产品政府采购品目清单”在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)发布，“环境标志产品政府采购品目清单”在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)发布，均以国家有关部门公布的有效期内的清单为准。
本项目采购的产品如属于品目清单强制采购范围的，投标人应当在投标文件中提供该产品处于有效期之内的节能产品认证证书(国家确定的认证机构出具的)，否则其投标文件按无效处理。(实质性要求)。
（五）支持本国产品内容
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
根据《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的规定，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

	
	采购代理服务费
	1.本项目代理服务费按不高于“豫招协〔2023〕2号”规定的收费标准收取，领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。本项目中标服务费的收取按差额定率累进法计算，单标段上限不超过10万元；
2.收费标准：
预算金额的100万（含）以下部分费率为1.7%；
预算金额的100万以上－500万（含）部分费率为1.2%；
预算金额的500万以上-1000万（含）部分费率为0.8%；
预算金额的1000万以上－5000万（含）部分费率为0.5%；




1.总则
1.1项目概况	
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。
1.1.2采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5招标方式：见投标人须知前附表。
1.1.6预算价（最高限价）：见投标人须知前附表。
1.2资金来源和落实情况
1.2.1资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。
1.2.2出资比例：见投标人须知前附表。
1.3采购内容、质量要求、交货期、质保期
1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。
1.3.2质量要求：见投标人须知前附表。
1.3.3交货期：见投标人须知前附表。
1.3.4质保期：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求 
1.4.1投标人资格要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 合格的投标供应商不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标供应商如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。投标供应商须在投标文件中提供相关承诺，格式自拟，否则投标将被否决。
1.4.3 投标人不得存在下列情形：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被责令停业的；
（3）被暂停或取消投标资格的；
（4）财产被接管或冻结的；
（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的；
（6）在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。
[bookmark: _Toc297211670]1.5 付款方式
见投标人须知前附表。
1.6 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.7 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.8 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.9 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc244935164][bookmark: _Toc24501][bookmark: _Toc244934195][bookmark: _Toc191983616][bookmark: _Toc234213529]2. 招标文件
[bookmark: _Toc297211672]2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
(1) 招标公告；
(2) 投标人须知；
(3) 评标办法；
(4) 合同主要条款及格式；
(5) 采购项目产品技术标准与要求；
(6) 投标文件格式；
根据本章第2.2.1款和第2.2.2款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc472429287][bookmark: _Toc472337642][bookmark: _Toc30722]2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的投标截止时间15天前，在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天的，并且澄清的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
[bookmark: _Toc472429288][bookmark: _Toc472337643]2.3 招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间15天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.3.2当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。
2.3.3投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
3. 投标文件
3.1投标文件的组成
[bookmark: _Toc297211674]详见“第六章投标文件格式”
3.2 投标报价
3.2.1投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。
3.2.2本项目设预算价（最高限价）（见投标人须知前附表），投标人的报价不得超过采购人发布的预算价（最高限价），否则其投标作无效投标处理。
3.2.3本项目的投标总报价以3.2.1条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。
3.2.4投标人的投标总报价应包括本次购置货物所有的品种、数量、运杂费、保险费、税费、安装费、特种工具费、调试费、保管费、水电费、技术服务费（含售后服务费）、培训费、检验费、手续费及相关部门验收费、计量检定费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用（货物交付采购人正常使用前所发生的一切费用）。
3.2.5 投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用（3.2.4条所列各项等一切费用），投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。
3.2.6供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性、有效性、做出响应承诺，格式自拟，否则投标将被否决。
3.2.7投标人负责国外生产的货物的进口手续办理（如有的话）。用外汇购入某些投标货物，需折合人民币计入总报价中；
3.2.8投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；
3.2.9全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。
3.3小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）
	内容
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	价格=
	报价
	报价
	报价×（1-20%）
	报价×（1-20%）


3.3.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购〔2013〕14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.3.2根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。
3.3.3根据财库〔2017〕141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式），并对声明的真实性负责。
注：投标价格为含税价，应包含货物配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。
3.4投标有效期
3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
[bookmark: _Toc297211678]3.5、投标文件的制作：
3.5.1、投标人通过“信阳市公共资源交易网（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。
3.5.2、使用“信阳市投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非加密的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。
3.5.3、投标人在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。
3.5.4、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。
3.5.5、投标人编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件（*.XYTF 格式和*.NXYTF格式）时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。
3.5.6 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.5.7 投标文件应当对招标文件有关货物交货期、质保期、投标有效期、技术标准和要求、采购内容等实质性内容作出响应。
3.5.8 投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字且盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.5.9 投标文件份数见投标人须知前附表。
3.5.10投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时地提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc234213531][bookmark: _Toc244935166][bookmark: _Toc10958][bookmark: _Toc244934197][bookmark: _Toc191983618]4. 投标
4.1 投标文件的上传
4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密。
4.2 投标文件的递交
4.2.1电子投标文件的递交
各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统的最后一份投标文件为准。
4.3.2 修改的投标文件应按照本章第3.5条、第4.2条规定进行制作和递交。
[bookmark: _Toc25793][bookmark: _Toc244934198][bookmark: _Toc191983619][bookmark: _Toc244935167][bookmark: _Toc234213532]5. 开标
[bookmark: _Toc297211680]5.1 开标时间和地点
采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。
[bookmark: _Toc297211681]5.2 开标程序
5.2.1 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，也无需到达现场提交原件资料。
投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。
投标人需在解密开始后10分钟内完成解密（当投标人过多时，解密时间可以适当延长）。在投标文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。
不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。
开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。 
[bookmark: _Toc191983620][bookmark: _Toc244935168][bookmark: _Toc12176][bookmark: _Toc234213533][bookmark: _Toc244934199]5.2.2资格审查
开标结束后，由采购人代表和采购代理机构成立资格审查小组，按照“投标人须知前附表1.4.1投标人资格要求”对投标人进行资格审查。
通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理，采购人应依法重新招标。
6. 评标
[bookmark: _Toc244934200][bookmark: _Toc244935169][bookmark: _Toc191983621][bookmark: _Toc234213534]6.1评标委员会
6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1) 投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标过程的保密
公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。
6.4  评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc184635077][bookmark: _Toc22044]7.合同授予
7.1 定标方式
采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，采购人将对中标候选人所投产品的功能、技术参数、兼容性等进行实地测试，如发现中标候选人弄虚作假响应招标文件的，则按照国家相关法律法规进行处罚，列入政府采购黑名单，并做经济处罚。
中标候选人验证通过后，采购人依据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，若第一中标候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人可以重新招标。
7.2 中标通知
在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc278027739][bookmark: _Toc184635079]7.3 履约保证金
免收履约保证金
7.4签订合同
7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起1—7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。
7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc15038]8.重新招标和不再招标
 8.1重新招标 
 有下列情形之一的，采购人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）通过资格审查的投标人不足三家的；
（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2不再招标
  废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。
[bookmark: _Toc278027740][bookmark: _Toc31870][bookmark: _Toc184635080]9.纪律和监督
9.1对采购人的纪律要求
采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5投诉、质疑
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
投标人对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受投标人对同一采购环节的多次质疑。
[bookmark: _Toc16124]10.其他内容
[bookmark: _Toc244935173][bookmark: _Toc234213538]10.1投标人应根据招标技术文件的要求，结合采购人提供的相关资料，作出详细的产品及服务报价。
10.2投标人应对照本招标技术文件各项技术要求作出实质性的响应，否则投标人的投标有可能被拒绝。
10.3本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，投标人可依据自己的实际经验，在投标人方案中体现。
10.4本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。
10.5投标人所投货物应符合招标文件要求，且所有部件均应为全新的、未使用过的合格产品，投标人需对此项进行承诺，否则按照无效标处理；
10.6投标人提供的货物所涉及的技术、设计、设备、技术培训和技术服务等，均应来自于合格的原产地；
10.7中标人对合同义务全面负责；对货物的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对与采购人供货货物的交接及验收全面负责，投标人需对此项进行承诺，否则按照无效标处理；
10.8投标人所提供的货物、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人利益；
10.9对需要投标人代表的货物制造厂商做出书面承诺的，由投标人负责请货物制造商作出书面承诺。
10.10保密和保证
（1）参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
（2）投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。
（3）本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。
10.11采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。
10.12其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。
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[bookmark: _Toc2367]第三章 评标办法
评分办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格
评审
标准
	符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定或自我评估说明
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

	
	
	落实政府采购政策
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

	
	
	特定资格要求
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

	
	
	注：投标文件中附相关证件影印件，资料不全或不合格者视为未通过资格审查。

	2.1.2

	符合性
评审标准
	是否存在严重失信主体
	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号文件和豫财购〔2016〕15号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止；

	
	
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.5.8项规定

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只有一个有效报价

	
	
	投标报价
	报价均不超过预算价（最高限价）

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	交货期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	商务部分: 30分 
技术部分: 40分 
综合部分: 30分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.2（1）
商务部分
（30分）
	投标报价
（30分）
	1.价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分 30 分。  
2.其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 。 
3.优惠政策：（1）小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，满足要求的投标人可享受投标报价20%的扣除（四舍五入保留2位小数），扣除后价格参与评审。
（2）小微企业需按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求提供符合格式的《中小企业声明函》；监狱企业需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明文件；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》，未按要求提供材料的不得享受价格扣除。
（3）对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审（具体说明见招标文件第二章投标须知前附表）。
4.异常报价处理：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	2.2.2（2）
技术部分
（40分）
	产品技术性能指标响应程度（40分）
	1.根据各投标人所投产品技术性能、功能以及对招标文件各项技术要求完全满足招标文件要求的得40分。
2.加注“★”号技术参数每有一项负偏离扣2分，未加注“★”号技术参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
注：带★参数必须提供证明材料，所投设备技术参数证明材料包括：检验报告或注册证或使用说明书或彩页或技术白皮书等。所提供证明材料不得修改或伪造，一经发现修改或伪造按废标处理，不提供不得分。
未提供带★参数的证明文件，不作为废标项，仅作为评分依据。

	
2.2.2（3）
综合部分（30分）
	企业业绩（8分）
	供应商或制造商2023年7月1日至今承担过类似项目业绩的，每提供一份业绩得2分，最多得8分。（响应文件内附业绩合同扫描件）

	
	认证证书（7分）
	供应商或制造商具备有效的发明专利证书、实用新型专利证书、软件著作权证书、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、科技成果登记证书的，每获得一个认证证书得1分,满分7分。注：须提供加盖供应商或制造商公章的有效期内认证证书扫描件，如有官方网页查询证明材料的需附官方网页查询证明材料（即在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/查询的网页截图）；未按要求提供的，不得分。

	
	供货、实施方案
（3分）
	根据投标人提供的供货实施方案内容（包括但不限于供应计划，供货流程，设备安装、调试、试运行等环节供货及安装期承诺及保证措施，全流程时间安排等方面）进行综合评审：
（1）方案内容全面、具有很强的可操作性，得3分；
（2）方案内容基本全面、基本符合现场实际情况、具有可操作性，得1分；
（3）方案内容不够全面、不太符合实际情况、可操作性一般的，得0.2分；
（4）未提供方案，得0分。

	
	安装调试、验收方案（3分）
	根据投标人提供的安装、调试实施方案内容（包括但不限于人员配备、工具配备、调试程序、试运行测试、检验标准、运行维护等方面）进行综合评审：
（1）方案内容全面、具有很强的可操作性，得3分；
（2）方案内容基本全面、基本符合现场实际情况、具有可操作性，得1分；
（3）方案内容不够全面、不太符合实际情况、可操作性一般的，得0.2分；
（4）未提供方案，得0分。

	
	培训方案
（3分）
	根据投标人提供的培训方案（包括培训内容、培训时间安排、培训人员名单及联系方式、培训目标，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，并进行简单故障排查处理）进行评审：
（1）方案完整齐全，科学合理，可行性高，得3分；
（2）方案较完整齐全，较科学合理，可行性较高，得1分；
（3）方案不够完整齐全，不够科学合理，可行性不高，得0.2分；
[bookmark: _GoBack]（4）未提供方案，得0分。

	
	质量及安全保障方案
（3分）
	根据供应商需要提供的质量及安全保障方案（包括质量控制措施、质量保证承诺、安全保障措施、安全保证承诺等方面的内容）进行综合评审：
（1）方案内容全面、具有很强的可操作性，得3分；
（2）方案内容基本全面、基本符合现场实际情况、具有可操作性，得1分；
（3）方案内容不够全面、不太符合实际情况、可操作性一般的，得0.2分。
（4）未提供方案的得0分。

	
	应急方案
（3分）
	根据供应商提供的应急方案（包含但不限于遇到紧急情况时建立的服务制度、故障响应时间、故障排除时间及计划、应急维修措施预案的合理性、完善性、快速响应性等方面内容）进行综合评审： 
（1）方案内容全面、具有很强的可操作性，得3分； 
（2）方案内容设计基本全面、基本符合现场实际情况、具有可操作性设计，得1分；
（3）方案内容设计不够全面、不太符合实际情况、可操作性一般的，得0.2分； 
（4）未提供方案的得0分。


1、评标方法
1.1本次评标采用综合评分法。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前款规定处理，否则，视为按多家投标人计算（非单一产品采购时适用）。
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章详细评审标准进行打分，本项目按综合得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先。
1.2经评标委员会初步评审后有效投标不足3个的，评标委员会应予废标。
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2.l.1资格评审标准：见评标办法前附表；
2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc472429327][bookmark: _Toc472337682]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
（1）商务部分：见评标办法前附表；
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）综合部分：见评标办法前附表。
2.2.2评分标准
（1）商务部分：见评标办法前附表；
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）综合部分：见评标办法前附表。
3、评标程序
3.1 初步评审
3.1.1只有通过资格审查的投标人才能进入符合性评审。评标委员会依据初步评审表规定的内容和标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，其投标作无效投标处理，不得进入详细评审。
3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人的最终得分以评委打分的算术平均值为准。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。
[bookmark: _Toc30991][bookmark: _Toc381964736][bookmark: _Toc376964946][bookmark: _Toc381964644]3.4.2评标结果同时在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·新县）》、《中国招标投标公共服务平台》公示。

附件：废标条件
废标条件
本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
1.未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的； 
2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
3.投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；
4.以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
5.属于串（围）标行为的；
6.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
7．明显不符合技术规格、技术标准的要求；
8.不具备招标文件中规定的资格要求的；
9.文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；
10．不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形；
11.投标文件中所提供的图片、截图等模糊不清，难以辨认的；


备注：按照《信阳市财政局关于印发信阳市政府采购行为规范的通知》（信财购〔2018〕2号）第五十八条“对于投标文件中非实质性响应条款或不影响采购项目实质性履行的投标文件缺陷，经过采购人认定不影响项目实施的，可以澄清后继续评审的，评审专家不得随意废标。”采购人和代理机构认为不影响实质性响应和公平公正的，可以要求评审小组对该项目继续评审，并由采购人和代理机构做好相关事实、依据记录，采购人和代理机构对继续评审的决定负责。


[bookmark: _Toc10656]第四章 合同主要条款及格式

（仅供参考）
采购人（采购人）：                                        （以下简称甲方）
投标人（供应商）：                                        （以下简称乙方）
经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、合同标的：
根据招标文件及其补充文件、中标方的投标文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细表等确定（清单附后， 甲乙双方须在清单上盖章）。
2、 合同价格：
1.本合同服务总价款：¥                   元。
大写：                                      元。
2.分项价款在《分项报价表》中有明确规定。
3.本合同总价款包括服务期间必须的日常物料、易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。
4.本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同，但因此而增加的服务费用不得超过原中标金额的10%。
三、交货时间及地点：
1.乙方在采购合同签订后     日历天内全部交付并安装调试完毕（具体日期由签订合同之日起计算）；
2.乙方自定运输方式， 自付费用将中标货物合同标的送达甲方指定地点。
四、技术规格：
1.乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定。
2.乙方保证提供的产品是全新的正品品牌货物，必须满足投标文件承诺的所有服务。
五、附件、配件：
按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。
六、售后服务：
1.产品质量：在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按“质量保证承诺书 ”负责；对产品出现的故障乙方应免费上门服务。
2.产品使用： 甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。
七、验收及异议：
1. 甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收报告；
2.甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。
八、付款方式：（不得设置履约保证金）
1.预付款：签订合同后 7 个工作日内支付合同总价的     %；（建议预付比例不低于 50%，对中小微企业预付比例建议不低于 70%）
[bookmark: bookmark18]2.全部货物发货至安装地点 15 天内支付至合同总价的     %；
3.安装完成并验收合格支付至合同总价的     ；（验收合格后发布验收公告，验收公告发布时间至付款时间为 7 日，开票时间至付款时间为 5 日）
4.余   %正常运行一年后付清。
九、违约责任：
1.乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付不能交货部分货款5%的违约金；
2.乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定，按违约处理，并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其他损失。
十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十一、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由信阳市仲裁委员会仲裁。
十二、本合同自签字之日起生效， 甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
十三、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。
十四、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份，具体内容以合同签订时甲、乙双方协商为准。


	采购人（甲方）：（公章）
	投标人（乙方）：（公章）

	法定代表人或授权代理人：（签字）
	法定代表人或授权代理人：

	（签字）
	

	地    址 ：                                             地    址：

	开户银行：                                           开户银行：

	账    号 ：                                            账    号：

	电    话 ：                                               电    话：


年   月   日                                         年  月  日

合同融资注意事项：1）供应商欲进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。2）预进行合同融资的合同，采购人在合同备案时，需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。


附件：
分项报价表
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	制造商
	计量单位
	工程量
	单价
	合计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合    计
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	入河排污口标识牌设置
	
	
	

	1
	50307009001
	标识牌及安装
	1.包含:标志牌面板、标志牌铝槽、标志牌管码、标志牌立杆、标志牌反光膜等。标牌尺寸960mmx600mm，采用1.5-2mm厚冷轧钢板，表面做防腐处理，贴反光膜。立柱高1.5m,地埋深0.3m，采用直径不小于38mm热镀锌钢管。
2.设备基础：（长*宽*深）300mm*300mm*400mm，包括地笼制作、预埋，混凝土基础浇捣施工。
	套
	32

	
	
	水质在线监测设备
	
	
	

	1
	30602001001
	五参数水质分析仪(温度/溶解氧/pH/浊度/电导率)
	温度:
1. 测定原理 电阻法；
2. 2.量程0°C~60°C可调可拓展；
3. 3.示值误差(准确度)±0.5°C；4.MTBF≥720h。
溶解氧:
1.测定原理 荧光法或极谱式电极法；
2.测量范围0~20mg/L；
3.重复性误差 ±0.3mg/L；
4.零点漂移 ±0.3mg/L；
5.量程漂移 ±0.3mg/L；
6.响应时间2min以内；
7.温度补偿精度 ±0.3mg/L；
8.MTBF≥720。
pH:
1.测定原理 玻璃电极法；
2.测量范围0~14；
3.重复性 ±0.1pH以内；
4.漂移(pH=4、7、9)±0.1pH以内；
5.响应时间30s以内；
6.温度补偿精度±0.1pH以内；
7. NTBF≥720h。
浊度:
1.测定原理 光散射法或180度光透射比浊法；
2.测量范围0一1000NTU,可调可拓展；
3.重复性误差 ±5%；
4.零点漂移 ±3%；
5.量程漂移 ±5%；
6.线性误差±5%；
7.NTBF≥720h。
电导率:
1.测定原理 电极法或两极式电导池法；
2.测量范围0~500mS/m,可调可拓展；
3.重复性误差 ±1%；
4.零点漂移±1%；
5.量程漂移±1%；
6.响应时间30S以内；
7.温度补偿精度 ±1%；
8. MTBF≥720h。
	套
	4

	2
	30601001001
	氨氮水质在线分析仪
	（1） 测量方法：水杨酸分光光度法；
（2） 测量范围：0-150mg/L；可扩展；
（3）★重复性：≤±0.7%； （提供具有检测资质的第三方检测机构出具带“CMA”标识的检验报告加盖供应商公章 ）
（4）★24h低浓度漂移：≤±0.01mg/L；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具带“CMA”标识的检验报告加盖供应商公章 ） 
（5）★24h高浓度漂移：≤±0.4%；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具带“CMA”标识的检验报告加盖供应商公章 ） 
（6） 定量下限（示值误差±30%）：≤0.34mg/L；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具带“CMA”标识的检验报告加盖供应商公章 ） 
（7） 最小维护周期：≥168h/次；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具带“CMA”标识的检验报告加盖供应商公章 ） 
（8） 数据有效率：≥90%；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具带“CMA”标识的检验报告加盖供应商公章 ） 
（9） 一致性：≥90%；
（10） 仪器采用了先进的单元计量的液路微流体技术，以确保测量的高精度。有效减少废液的产生，该技术通过直接顺序吸入样品，避免了中间储存单元，从而实现了更精确的进样过程。（提供制造商/制造商负责人授权发明专利或其他知识产权等佐证材料）
（11） 为满足在线质控核查功能的扩展要求，仪器流路需采用十通多位阀等核心器件。（提供实物照片等相关佐证材料）；
（12） 质量控制：要求仪器具备空白样核查、质控样核查、平行样核查功能。
（13）★加标回收功能：无需借助外部质控仪，仪器具备加标回收率自动测试功能。（提供具有CMA标识的检测报告/检验报告加盖制造商公章的扫描件）
（14）★符合HJ212-2025中的规定。（提供具有CMA标识的检测报告/检验报告加盖制造商公章的扫描件）
（15）支持标准ModBus通信协议;有RS-232或RS-485标准数字通讯接口，支持双通道独立通讯。（提供具有CMA标识的检测报告/检验报告加盖制造商公章的扫描件）
（16）产品认证要求：通过国家环保部认证检测，（提供CCEP认证证书）；
（17）该设备品牌及型号均已列入“中国环境监测总站”适用性检测合格名录。（提供证明材料）； 
	套
	4

	3
	30601001003
	总磷水质在线分析仪
	（1）测量原理：过硫酸盐氧化 钼酸铵分光光度法；产品须通过现行标准（《HJC-ZY97-2022 水质 总磷在线监测仪检测作业指导书》、《HJ/T 103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求》）检测。（提供省级以上(含省级)环境监测仪器质量监督检验部门具有效期内的检测报告/检验报告加盖制造商公章的扫描件）。
（2）★重复性误差：≤±0.7%。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具带“CMA”标识的检验报告加盖供应商公章 ）。
（3）★零点漂移：≤±0.04%。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具带“CMA”标识的检验报告加盖供应商公章 ）。
（4）量程漂移：≤±0.5%。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具带“CMA”标识的检验报告加盖供应商公章 ）。
（5） 直线性：≤±0.9%。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具带“CMA”标识的检验报告加盖供应商公章 ）。
（6） 仪器采用了先进的单元计量的液路微流体技术，以确保测量的高精度。有效减少废液的产生，该技术通过直接顺序吸入样品，避免了中间储存单元，从而实现了更精确的进样过程。（提供制造商/制造商负责人授权发明专利或其他知识产权等佐证材料）
（7） 为满足在线质控核查功能的扩展要求，仪器流路需采用十通多位阀等核心器件。（提供实物照片等相关佐证材料）；
（8） 质量控制：要求仪器具备空白样核查、质控样核查、平行样核查功能。
（9）加标回收功能：无需借助外部质控仪，仪器具备加标回收率自动测试功能。（提供具有CMA标识的检测报告/检验报告加盖制造商公章的扫描件）
（10）符合HJ212-2025中的规定。（提供具有CMA标识的检测报告/检验报告加盖制造商公章的扫描件）
（11）支持标准ModBus通信协议;有RS-232或RS-485标准数字通讯接口，支持双通道独立通讯。（提供具有CMA标识的检测报告/检验报告加盖制造商公章的扫描件）
（12）产品认证要求：通过国家环保部认证检测，（提供CCEP认证证书）；
（13）该设备品牌及型号均已列入“中国环境监测总站”适用性检测合格名录。（提供证明材料）；
	套
	4

	4
	030601001005
	高锰酸盐指数水质自动分析仪
	（1） 测定原理：高锰酸钾氧化-分光光度法；
（2） 量程：（0-50） mg/L；可扩展；
（3）★零点漂移：≤±0.6%；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具带“CMA”标识的检验报告加盖供应商公章 ）
（4）量程漂移：≤1.0%； （提供具有检测资质的第三方检测机构出具带“CMA”标识的检验报告加盖供应商公章 ）
（5）★重复性误差：≤0.5%；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具带“CMA”标识的检验报告加盖供应商公章 ）
（6） 电压稳定性：≤±1.0%；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具带“CMA”标识的检验报告加盖供应商公章 ）
（7） 仪器采用了先进的单元计量的液路微流体技术，以确保测量的高精度。有效减少废液的产生，该技术通过直接顺序吸入样品，避免了中间储存单元，从而实现了更精确的进样过程。（提供制造商/制造商负责人授权发明专利或其他知识产权等佐证材料）
（8） 为满足在线质控核查功能的扩展要求，仪器流路需采用十通多位阀等核心器件。（提供实物照片等相关佐证材料）；
（9） 符合HJ212-2025中的规定。
（10） 支持标准ModBus通信协议;有RS-232或RS-485标准数字通讯接口，支持双通道独立通讯。
（11） 仪器运行日志：能在日志中记录用户对仪器进行的操作明细。
（12） 质量控制：要求仪器具备空白样核查、质控样核查、平行样核查功能。
（13） 产品认证要求：通过国家环保部认证检测，（提供CCEP认证证书）；
（14） 该设备品牌及型号均已列入“中国环境监测总站”适用性检测合格名录。（提供证明材料）； 
	套
	4

	5
	030601001002
	化学需氧量水质自动分析仪
	（1） 测定原理：重铬酸钾氧化-分光光度法；
（2） 量程：（0-50） mg/L；可扩展；
（3）★24h低浓度漂移：≤±0.4mg/L；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具带“CMA”标识的检验报告加盖供应商公章 ）
（4）★24h高浓度漂移：≤±0.4%； （提供具有检测资质的第三方检测机构出具带“CMA”标识的检验报告加盖供应商公章 ）
（5）★重复性：≤±0.8%；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具带“CMA”标识的检验报告加盖供应商公章 ）
（6） 电压影响：±0.5%；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具带“CMA”标识的检验报告加盖供应商公章 ）
（7） 仪器采用了先进的单元计量的液路微流体技术，以确保测量的高精度。有效减少废液的产生，该技术通过直接顺序吸入样品，避免了中间储存单元，从而实现了更精确的进样过程。（提供制造商/制造商负责人授权发明专利或其他知识产权等佐证材料）
（8） 为满足在线质控核查功能的扩展要求，仪器流路需采用十通多位阀等核心器件。（提供实物照片等相关佐证材料）；
（9） 质量控制：要求仪器具备空白样核查、质控样核查、平行样核查功能。
（10）★加标回收功能：无需借助外部质控仪，仪器具备加标回收率自动测试功能。（提供具有CMA标识的检测报告/检验报告加盖制造商公章的扫描件）
（11）★符合HJ212-2025中的规定。（提供具有CMA标识的检测报告/检验报告加盖制造商公章的扫描件）
（12）支持标准ModBus通信协议;有RS-232或RS-485标准数字通讯接口，支持双通道独立通讯。（提供具有CMA标识的检测报告/检验报告加盖制造商公章的扫描件）
（13）产品认证要求：通过国家环保部认证检测，（提供CCEP认证证书）；
（14）该设备品牌及型号均已列入“中国环境监测总站”适用性检测合格名录。（提供证明材料）；
	套
	4

	6
	030602001002
	配水及预处理单元
	常规五参数的分析使用不经过预处理的样品。流量和压力调节。配水单元尽可能满足标准分析方法中对样品的预处理要求。
配水单元可以根据不同仪器采取恰当的过滤措施。
	套
	4

	7
	030601001006
	采水单元(管材、水泵)
	设计采水单元一般原则如下:采样口设置在表层水以下0.5~1m，距水体底部保持0.5m 以上距离.
采用双回路采水，交替使用采水系统采取有效的防冻措施，保证系统在低温下正常稳定运行。输水管道采用PVC管材加保温棉，埋设于地下防冻层下，裸露管道用隔热材料包裹，并内附伴热带，在北方地区冬季保持全程伴热。采用潜水泵在一定程度上也起到了防冻作用，一旦潜水泵停止抽水，存留在管道中的水可利用自身的比降自动排空。
	套
	4

	8
	030601001007
	控制单元(含15寸大屏、PLC、空开、防雷保护器、上微机控制程序)
	(1)控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。
(2)具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别。并主动上传至中心平台。
(3)具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统。
(4)具备单点控制功能，能够对单一控制点(阀、泵等)进行控制，对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能，
(5)具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警(超标)上下限等参数进行设置。
(6)具备监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据(空白测试数据、标样核查数据等)及其对应的仪器、系统日志流程信息。
(7)具备各仪器监测结果状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能;
(8)能够实现对分析设备参数水质自动分析仪器进行自动标样核查、平行样核查、远程标样核查等功能。
	套
	4

	9
	030601001008
	户外机(小于2平方)
	(1)机柜应设有漏电保护装置和过载保护装置，防止人身触电和仪器意外烧毁；
(2)系统机柜材料应具有耐腐蚀性能，外表面喷塑或喷涂专用防锈漆，无裂纹、变形、污浊，毛刺等现象；
(3)机柜中间填充防火岩棉，具有良好的防火及保温功能；
(4)系统机柜内各部件组装坚固、零部件无松动、按键、开关、门锁等部件灵活可靠；
(5)加装安全护栏
	套
	4

	10
	030601001009
	辅助单元
	(1)采用抗电磁干扰、防雷设计，配备UPS稳压系统保障电力供应稳定，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1小时。
(2)配备高清视频监控球机和前端NVR规格的摄像机1台和NVR1台。
(3)防雷装置有避雷器、接地线和接地装置组成。
(4)配备自动采样装置。
(5)通过配备一体化机柜站房内空调等，保障系统运行温度、湿度的稳定:具有废液收集单元，保证仪器所产生的废液不对环境产生二次污染。
	套
	4

	11
	030601001010
	数据采集及传输单元
	(1)数据采集与存储
1)采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存;
2)采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存;
3)能够实时采集视频信息并传输至平台;
4)断电后能自动保存历史数据和参数设置;
5)系统能动态显示水站设备和监测仪器的运行状况和环境参数(温度、湿度);仪器界面及上位机软件界面大方简洁美观，易于数据管理、查询与分析。
(2)数据传输与通讯现场可动态显示系统的实时状态，实时数据，历史报表和历史报警。
具有远程显示现场备故障自动报警、异常值自动报警和参数超标(上、下限)报警、并能将报警信号自动发送至平台。
测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询。
支持储存至少1年的原始数据，同时保存相应时期发生的有关校准、断电及其他事件记录。
	套
	4

	12
	030601001011
	质控核查系统
	(1)能够实现自动标样核查、自动零点核查、自动跨度核查、24小时零点漂移、24小时跨度漂移等质控功能并具备远程质控功能。
(2)系统具有自动诊断功能，数据出现异常波动时，自动追加相应的质控措施
	套
	4

	
	
	视频监控设备
	
	
	

	1
	030602001003
	智能高清球机视频监控
	前端视频监控器应包含高清数字摄像头、配套设施等.
高清数字摄像头
(1)400万像素，不低于2560*1440分辨率，内置250米红外灯补光；
(2)水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°~90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区；
(3)支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径；
(4)不低于40倍光学变倍，支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像；
(5)支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护；
(6)不低于120dB 超宽动态；
(7)支持SD卡扩展；
(8)具有RS485接口。
	套
	4

	2
	030602001017
	网络硬盘录像机(NVR)
	配置4路网络硬盘录像机，保存摄像机录像视频。
40N接入/80N转发1路H.265、H.264混合接入解码最大支持4*1080P解码配置监控级硬盘(满足90天视频存储)
	套
	4

	3
	030504004001
	视频监控图像AI 资源管理
	支持窗口操作、预览上墙、回放上墙、视图分析、报警联动等功能
	套
	4

	4
	04B001
	配套设施
	包含:监控立杆、设备箱、供电、防雷、网络等。
1.设备箱
具有防雨、防腐蚀、防尘、防高温、防盗等功能，采取底部进线，机箱和立杆统接地。防护等级不低于IP65。
2.立杆及地笼
每根立杆配备一个地笼，地笼含地笼骨架、镀锌扁铁、接地桩、通线管和接地电缆基础施工:包括地笼制作、预埋，混凝土基础浇捣及接地施工。
3.供电
结合本次项目现场实际情况，视频监控与水质监测站建设位置一致，优先选择交流220V供电。
4.存储设计
视频存储容量
视频录像数据包括:监控摄像机全天候定时录像、事件触发录像、手动录像。视频监控系统一般采用H.264编码算法。
设计码流为1080@P30帧(1920X1080)4Mbps，这样的算法和带宽可以确保图像清晰度、色彩还原及编解码延时等几个关键指标的综合最佳效果。
1 路1080P摄像机按照这样的码流计算30天的存储空间:1.24TB.
图片存储容量
图片信息采用JPEG编码格式，符合1S0/1EC1544:2000要求，压缩因子不高于70，200万高清摄像机输出照片文件平均大小为300KB，例如按日均抓拍2000张图片估算，图片信息按6个月的时间的容量计算公式如下:2000张X0.3MB/张X30天/月X6个月/1024/1024=0.1TB总存储容量=单摄像机容量X摄像机数量。
5.传输网络为保证视频监控画面的传输质量优先选择有线传输方式，如确实条件受限的可选用无线传输方式。
	套
	4

	
	
	入河排污口智慧监管平台
	
	
	

	1
	030504004002
	入河排污口数据资源管理中心系统
	建立入河排污口数据资源管理中心，实现数据资源规划与管理、数据资源汇聚与加工处理、数据资源治理、空间地理信息资源整合、数据资源共享与发布等内容，通过数据清洗过滤，形成高质量的入河排污口监测监控数据中心库。围绕入河排污口为核心，按照业务划分流量数据、视频监控数据、涉水污染源用电量数据、企业取水数据、水质监测数据、水质预警溯源数据等数据子集、水环境质量数据等，为大数据分析提供数据服务。
	套
	1

	2
	030504004003
	入河排污口综合管理系统
	综合利用计算机网络、地理信息、大数据分析等先进技术，确保及时、准确、多维度的水环境相关数据进行采集、存储、处理和分析。为排污口建立运行画像，以站点为对象实时展示排污口基础信息、在线监测结果和监测设备运行参数，并以折线图的方式展示排污口各指标监测数据趋势图，实时播放排污口视频监控画面。根据断面要求及水质分类展示站点环境参数和水质类别。实现自动采集监测数据、实时监测和远程监控水质自动监测站运行、及时预警水质超标和异常和监测数据的全面深入分析，警告类型包括但不限于：超标警告、连续两个及以上数据无变化、缺数警告、断网警告、仪器通信异常 、仪器故障、采水异常警告、测量数据离群异常、零值异常警告等，警告提醒需提供通过微信、短信、邮件、语音电话实时推送给监管部门和运维责任人。仪器具备智能识别与预警，系统应具备识别和定义分析仪器异常事件、设备故障报警的能力，在异常事件发生后5分钟以内向业主和监管部门发送警告消息，能够识别或定义的异常事件包括但不限于：在线监测设备故障、在线设备测量结果连续增大、在线设备使用的B/K值超出预设范围、质控核查不通过、在线监测设备参数发生变更等。通过图表和地图等形式展示数据和分析结果，使数据更加直观、易于理解和应用，为全市流域水环境管理提供多维度、综合性、一体化应用分析，为决策管理者提供流域水环境从宏观概况到微观监测水质信息查询与分析，进一步提升全区流域水环境数据管理与分析研判能力。系统需为监管部门提供制定运维规范、执行标准的功能，根据水利部门、环保部门和地方特点制定运维标准，并支持将运维标准应用到运维计划和运维任务中。支持一站一标准的配置，以满足个别站点的维护特性。系统应提供远程监控设备运行，维护设备的能力。应支持实时的设备运行状态视图查看分析设备的运行日志、故障状态、维护记录、在线监测结果及每个测量结果测量时的关键参数数据。
	套
	1

	3
	030504004004
	入河排污口一张图管理系统
	以图表等形式展示整体展示入河排口的总体数量、排口类型、时间段排污量、污染物类别、污染来源、河段区域水质级别等。系统功能包括:宏观态势可视化、动态监测与预警、多维统计分析、整治进度跟踪、决策支持等。
	套
	1

	4
	030504004007
	入河排污口管理APP
	在桌面端系统的基础上，充分结合移动化信息技术，建立统一的移动访间、查阅、授权、决策机制，实现排污口环境监测数据的全移动化应用与管理。实现随时随地进行视频监控数据、水质监测数据、任务提醒信息的检索和详细信息的查阅以及任务处置等事项，极大提升工作效能。包含在线监测、GIS地图可规化、水质与污染物分析展示、多断面水质分析、人工巡查记录管理、人工巡查信息录入、现场监察记录管理、现场监察信息录入、排污口水量监控、水质月历查询、站点数据概况、历史数据查询、污染报警管理、站点列表管理、分析决策、个人中心模板等。
	套
	1

	5
	030504001001
	应用服务器
	8核16G 1.5T
CPU:1颗2.1GHlz处理器；
内存:1条 16GB DDR4内存;
硬盘:3块600GB 10K SAS硬盘;
RAID: 1 块 SAS RAID卡,支持RAID 0/1/5/10;
网口:2 个千兆网口;做raid5
	台
	1

	6
	030504001002
	大模型服务器
	64核256G2T显卡48G+，实现模型的本地部署(水质预测预报模型、AI视频分析模型、DeepSeek 大模型等)
CPU:2颗2.0GHlz处理器；
内存:8条 32GB DDR4内存;
硬盘:2 块2.4TB 10K SAS硬盘；
RAID: 1 块 SAS RAID卡，支持RAID 0/1/5/10；网口:2 个千兆网口;
显卡:1块NVIDIA_48G。
	台
	1

	7
	030504001003
	视频存储服务器
	16核32G6T显卡24G+(根据视频路数确定)，针对视频存储、分析，提供七天循环视频存储。
CPU:2颗,2.4GHz处理器；
内存:2条16GB DDR4内存；
硬盘:1块 240GB SSD硬盘，2块6TB 7.2K SATA硬盘；
RAID: 1 块 SAS RAID卡,支持RAID 0/1/5/10:网口:2个千兆网口；
显卡:1块NVIDIA_24G。
	台
	1

	8
	030504001004
	数据库服务器
	配置2颗处理器，CPU 主频>=2.3GHz；
内存容量:128GB 8*16GB DDR4 24插槽;
板载网卡:2个10GE接口与2个GE接口;
硬盘接口类型:SAS/SSD，硬盘容量:8TB+1.92TB，4块2TBNLSAS12Gb/s-7.2K3.5寸硬盘十4块480GBSATA6Gb/s-读取密集型3.5寸固态硬盘;
4个热拔插对旋风扇，支持N+1冗余:2*HBA卡-16Gb(LPe16002B)-双端口-SFP+(含2个多模光模块);
提供全面的故障诊断，自动化运维、硬件安全加固等管理特性;支持 Redfish、S0NP、IPMI2.0等主流标准接口，易于被集成;提供基于HTML5/VNCKWN的远程管理界面;支持免CD部署、Agentless 等特性简化管理复杂度。
	台
	1

	9
	030501011001
	网络防火墙
	交流主机:10*GE RJ45+2*GESFP,1*电源适配器，MicroSD 64GB，缺省包含应用识别、IPSec VPN，数据防泄漏、带宽管理、Anti-DoS、虚拟防火墙功能，SSLVPN送100用户.3年AV,IPS,URL特征库升级服务。
	台
	1
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法定代表人或其委托代理人：       （电子签名或盖章）
[bookmark: _Toc472429341][bookmark: _Toc472337696]    年    月   日



目    录

[bookmark: _Toc472337697][bookmark: _Toc472429342]（自拟）




一、投标函及投标函附录
（一）投标函
致：（采购人）    
1.我方已仔细研究了                           （项目名称）招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）          （￥        元）的投标总报价，质保期             年，提供招标文件规定的各项技术服务，并按合同约定履行义务。
2.我方承诺投标有效期为自投标截止之日起60日历天。在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）如果我方中标，同意按招标文件规定的收费标准向采购代理机构支付服务费。
4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
5. （其他补充说明）。

投标人：                           （单位电子签章）
法定代表人或其委托代理人：          （电子签名或盖章）
地址：                                  
电话（座机/手机号）：                   
邮箱：                                  
    年    月    日


（二）投标函附录

	项目名称
	

	投标人名称
	

	投标报价
（元）
	

	质保期
	

	投标有效期
	

	质量要求
	

	交货地点
	采购人指定地点

	交货期
	

	价格折扣
（非专门面向中小企业采购时使用）
	符合小微企业价格折扣（是/否）

	备  注
	



投标人：                           （单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：        （电子签名或盖章）

年   月    日


二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：                             
姓名：                                  
性别：                                  
年龄：            职务：                
系                         （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。


投标人：                         （单位电子签章）

年  月   日


[bookmark: _Toc184635140]三、授权委托书

本人          （姓名）               系（投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
委托期限：本授权书至投标有效期结束前始终有效。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由法定代表人和委托代理人签字。

投标人：                      （单位电子签章）
法定代表人：                （电子签名或盖章）
身份证号码：                                
委托代理人：                    （签名或盖章）
身份证号码：                                 
     年    月   日





四、分项报价表

（1） 货物分项报价一览表

单位：元
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	制造商
	计量单位
	工程量
	单价
	合计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合    计
	
	


注：该表格仅供参考，投标人可根据需要自行扩展。

投标单位（单位电子签章）：                    
法定代表人或其委托代理人（电子签名或盖章）：
日   期：     年    月    日


（2） [bookmark: _Toc29376]小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

	中小企业扶持政策
	如属所列情形的，请在括号内打“√”：
（  ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。
（  ）小微企业投标且提供其他小型、微型企业产品的，请填写下表内容：

	
	货物名称
	品牌/规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小型、微型企业产品合计
	
	
	


填报要求：
1、本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。
2、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业）
3、请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
4、如产品较多时，投标人可自行增加表格。没有相关产品可不填此表。


法定代表人或授权委托人 ：（电子签名或盖章）
供应商：（盖单位章）
日   期：




五、商务及技术偏差表
（一）商务偏差表
	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	…
	
	
	






（二）技术偏差表

项目名称：                                              
项目编号：		
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	对招标文件偏差
	偏差说明
	备注

	
	
	招标技术要求
	投标技术指标
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



注：投标人应按招标文件中的采购项目产品技术标准与要求，根据投报产品进行相应响应，投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写。偏差情况填写“负偏差”或“正偏差”或“无偏差”。投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求，投标人须在投标文件中提供相关承诺，格式自拟，否则投标将被否决。

投标人：                            （单位电子签章）
法定代表人或其委托代理人：        （电子签名或盖章）
            年  月  日

[bookmark: _Toc150653531]



六、技术部分
（内容及格式由投标人自拟）




七、综合部分
（内容及格式由投标人自拟）




八、资格审查资料
1、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书（若有）
	
类型：           等级：          证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	经营范围备注
	



注：1.投标人应根据投标人须知“投标人资格要求”在本表后附供应商信用承诺函。
 2.本项目的特定资格要求（如有）：需提供相应的证明材料。


2.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定自主核对表
	序号
	要求
	是否满足
	备注

	
	
	是
	否
	

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	
	
	

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	
	
	

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	
	
	



投标人：                            （单位电子签章）
法定代表人或其委托代理人：        （电子签名或盖章）
            年  月  日





[bookmark: _Toc523494085][bookmark: _Toc525210051]

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        （企业名称），从业人员           人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
2、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
  本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称：           （盖单位公章）
          日    期：   年   月   日

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、所投产品制造商属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容
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十、残疾人福利性单位声明函
（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是       。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。


供应商名称（单位电子签章）：
日期：










十一、监狱企业证明文件（如有）
根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。


注：在投标文件中附扫描件。








十二、反商业贿赂承诺书

我方承诺：
在（项目名称）（项目编号：  ）投标活动中，我方保证做到：
一、公平竞争参加本次公开采购活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。





[bookmark: _Toc20561]供应商（单位电子签章）：　

[bookmark: _Toc5607]法定代表人或授权代表（电子签名或盖章）：

[bookmark: _Toc23777]日期：    年　　月　　日








十三、关于符合本国产品标准的声明函（如有）


本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.   (产品名称1)¹ ,生产厂为  (厂名)² , 厂址为  (生产厂址 ) 。(产品名称 1) 的中国境内生产的组件成本占比≥     (规定比例)³。(产品名称1 )的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称1)的  (关键工序)⁵在中国境内完成。
2.   (产品名称2) ,生产厂为  (厂名) , 厂址为  (生产厂址 )。 (产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥  (规定比例)。   (产品名称2)的  (关键组件)在中国境内生产。  ( 产品名称2)的  (关键工序) 在中国境内完成。
......
本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
单位名称（单位电子签章）：      
日期:              

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


十四、政府采购节能、环保产品汇总表


	序号
	投报产品
名称
	制造商
	品牌
	型号
	节能产品
	环境标志产品
认证证书编号

	
	
	
	
	
	是否属于强制
采购产品
	节能标志
认证证书号
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	说 明
	




投标人： (电子签章)
法定代表人：（电子签章）
日期：年月日

注：1、投标产品属于政府采购国家强制节能或环保产品的需填写本表，且需提供有效的节能或环保产品认证证书及相关附件扫描件。
2、按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”(财库〔2019〕9 号)执行。



十五、其他材料
1、投标承诺函
致（采购人及采购代理机构）：
我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。
七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。
八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）
十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
   （一）投标有效期内撤销投标文件的；
   （二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；
   （三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
   （四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
   （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
   （六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
 由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：                  （单位电子签章）
法定代表人或授权代表：                （电子签名或盖章）
日期：              



2、供应商认为需要的其他资料













河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：
http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016


注：1.此项仅为告知，无须附到投标文件中。
2.预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。
3.预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。
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