# 新县120急救体系建设医疗设备采购项目

# 竞争性磋商文件

# 采购编号：新财磋商采购-2023-94

# 采   购   人：新县卫生健康委员会

采购代理机构：河南省政企工程咨询有限公司

# 日        期：二0二三年十月

目   录

第一章 竞争性磋商公告	- 2 -

第二章 供应商须知	- 7 -

第三章 评标办法	- 20 -

第四章 合同主要条款及格式	- 24 -

（以采购人最终签订合同为准）	- 24 -

第五章 技术参数及要求	- 26 -

第六章 竞争性磋商响应文件格式	- 33 -

第七章 政府采购政策	- 51 -

电子招投标特别提示

一、投标人（供应商）注册

凡有意参加本项目的投标人（供应商），请登陆“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（www.xyggzyjy.cn）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理CA数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人（供应商）根据《信阳市公共资源交易网》左侧下载中心有关办理CA数字证书的要求，准备好CA办理所需资料，到信阳市公共资源交易中心一楼CA窗口现场办理CA数字证书。

三、招标（采购）文件获取方式

投标人（供应商）凭CA数字证书登陆会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件(*.XYZF格式)下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（www.xyggzyjy.cn）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

四、投标（响应）文件制作

投标（响应）文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，投标（响应）文件格式为“*.XYTF”。

招标文件费用网上支付，支付成功后，方可上传电子投标（响应）文件。（政府采购类项目不收取招标文件费用）

投标人（供应商）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

五、投标（响应）文件的签字和盖章要求

1、投标文件（响应）格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。

2、投标文件（响应）格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人CA 印章。

六、投标文件份数

加密的电子投标（响应）文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

七、投标（响应）文件的递交

1、电子投标（响应）文件的递交

各投标（供应商）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

2、除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

八、澄清与变更

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（供应商）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人（采购人）未及时查看而造成的后果自负。

九、其他注意事项

1、供应商编制投标文件时，涉及的营业执照、资质、获奖、社保、纳税等固定内容可在交易中心主体信用信息中录入。

2、供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，须扫描编制在响应文件内。评委评审只需依法对响应文件进行评审，并以响应文件的响应为唯一评审依据，不再比对主体信用信息。

3、采购人或代理机构在发布中标公告或候选人公示时需同时将中标人或第一中标候选人响应文件中的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书、标的名称、规格型号同时公告（涉及供应商商业机密除外），强化社会监督。（中标企业认为投标文件中资料涉及商业秘密的，可以要求代理机构对相关信息模糊处理后公示（2021版添加修订）。）

4、投标文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内,生成的加密电子投标文件最好不要超过50MB。

十、特别提醒

招标（响应）文件与此内容不符的，以此内容为准。

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

新县120急救体系建设医疗设备采购项目的潜在投标人登陆“全国公共资源交易平台（河南省·新县）（https://xinxian.xyggzyjy.cn）”网站。获取招标文件，并于2023年11月08日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：新财磋商采购-2023-94；

2、项目名称：新县120急救体系建设医疗设备采购项目；

3、采购方式：竞争性磋商；

4、预算金额：1294250.00元；

最高限价：1294250.00元；

| 序号 | 包 号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新财磋商采购-2023-94 | 新县120急救体系建设医疗设备采购项目 | 1294250.00 | 1294250.00 | 是 | 1294250.00 |

5、采购需求：采购一批医疗设备，采购数量和要求详见技术参数及要求。

- 供货及安装期：合同生效后30日历天内；

- 质量要求：符合国家相关行业合格标准；

- 8、质保期：所提供的产品从验收合格之日起后一年内免费维护；

## 9、本项目是否接受联合体投标：否

## 10、是否接受进口产品：否

## 11、是否专门面向中小企业：是

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

项目专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第四条之规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物享受本办法规定的中小企业扶持政策。参加本项目的中小企业须提供《中小企业声明函》（格式详见招标文件第六章投标文件格式内各声明函证明文件样本），不符合要求的声明函证明文件或未提供的将视为不符合资格要求。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立法人资格和承担民事责任的能力(供应商需提供有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照）；

（2）投标人为生产厂家的需具有医疗器械生产许可证，医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；投标人为代理商的须提供医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；投标人所投产品属医疗器械的须提供医疗器械产品注册证或注册登记表；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度经审计的财务审计报告，公司成立时间不足的，附最新的财务报表说明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年以来任意3个月缴纳的税收凭证与社会保障资金凭证，依法免税或不需要缴纳社保的，须出具有效证明文件）；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## （6）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息截图）。

## 三、获取采购文件

1.时间：2023年10月26日至2023年11月01日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：新县公共资源交易中心网站（http://xinxian.xyggzyjy.cn）。

3.方式：供应商登陆“全国公共资源交易平台（河南省·新县）（http://xinxian.xyggzyjy.cn）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登陆会员系统后，可按网上提示下载采购文件(*.XYZF格式)及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里供应商操作手册）；采购文件(*.XYZF格式)下载后需使用“信阳市公共资源交易网（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn）”网站下载中心栏目内下载或采购文件领取页面下载的“信阳市投标文件制作工具软件”打开。

4.售价：0元

## 四、响应文件提交

1.响应文件递交的截止时间：2023年11月08日9时00分（北京时间）。

2.地点：本项目为不见面开标项目，响应文件递交地点为《信阳市公共资源交易网（http://www.xyggzyjy.cn）》电子招投标平台会员系统指定位置。

## 五、响应文件的开启

1.时间：2023年11月08日9时00分（北京时间）；

2.地点：新县公共资源交易中心（新县市民之家5楼）第 一 开标厅。

## 六、公告期限

本次竞争性磋商公告在《河南省政府采购网》及《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》网站同时发布。招标公告期限为五个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

2.供应商应当在投标截止时间前，使用供应商CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

3.逾期签到、解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

4.不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

八、凡对本次招标提出异议、质疑和投诉，请按照以下方式联系

- 1.采购人信息

- 招 标 人：新县卫生健康委员会

- 地    址：新县京西路与发展大道交叉口东140米

- 联 系 人：曾先生

- 联系方式：18638376425

- 2.招标代理信息

- 名称：河南省政企工程咨询有限公司

- 地址：信阳市市政府西隔壁太古广场14楼

- 联系人：施经理

- 联系方式：13103971092

- 3、项目联系方式

- 联系人：施经理

- 联系方式：13103971092

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 招 标 人：新县卫生健康委员会 地 址：新县京西路与发展大道交叉口东140米 联 系 人：曾先生 - 联系方式：18638376425 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：河南省政企工程咨询有限公 联 系 人：施经理 - 联系电话：13103971092 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 新县120急救体系建设医疗设备采购项目 |
| 1.1.5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 1.1.6 | 采购预算价 | 采购预算价：1294250.00元 供应商报价不得超过采购预算价，否则视为废标。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.3.1 | 采购需求 | 采购一批医疗设备，采购数量和要求详见技术参数及要求 |
| 1.3.2 | 质量要求 | 符合国家相关行业合格标准 |
| 1.3.3 | 供货及安装期 | 合同生效后30日历天内 |
| 1.3.4 | 质保期 | 所提供的产品从验收合格之日起后一年内免费维护； |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 供应商必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：供具有有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照； 财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度经审计的财务审计报告，公司成立时间不足的，附最新的财务报表说明）； 资格要求:投标人为生产厂家的需具有医疗器械生产许可证，医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；投标人为代理商的须提供医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；投标人所投产品属医疗器械的须提供医疗器械产品注册证或注册登记表； 社保和纳税：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年以来任意3个月缴纳的税收凭证与社会保障资金凭证，依法免税或不需要缴纳社保的，须出具有效证明文件）； 信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图； 其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息截图）。 落实政府采购政策满足的资格要求：项目专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第四条之规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物享受本办法规定的中小企业扶持政策。参加本项目的中小企业须提供《中小企业声明函》（格式详见招标文件第六章投标文件格式内各声明函证明文件样本），不符合要求的声明函证明文件或未提供的将视为不符合资格要求。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.11 | 标段划分 | 详见竞争性磋商公告 |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 竞争性磋商文件的补充文件（如有） |
| 2.2.1 | 供应商提出问题及要求澄清竞争性磋商文件的截止时间 | 递交响应文件的截止之日5日前，逾期不再接收 |
| 2.2.2 | 采购人书面澄清的时间 | 递交响应文件的截止之日5日前 |
| 2.2.3 | 供应商收到澄清后的书面确认时间 | 及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有的新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知 |
| 3.1 | 构成响应文件的其他材料 | 按磋商文件要求 |
| 3.3 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.5.3 | 响应文件签字和盖章要求 | 响应文件格式要求签字或盖章的均应加盖供应商电子公章和其法定代表人印章或委托代理人签字。 |
| 3.5.4 | 响应文件份数 | 加密的电子投标文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传） |
| 4.2.1 | 递交响应文件截止时间 | 截止时间：2023年11月08日9点00分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交响应文件 | 1、电子投标文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 http://www.xyggzyjy.cn:8088/BidOpening，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同递交响应文件截止时间 开标地点：同递交响应文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 按照不见面电子开标程序进行。 |
| 6.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3名，其中采购人代表1名，技术经济方面的专家2名。技术经济方面的专家从符合条件的专家库中随机抽取，其中技术、经济方面专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 7.1 | 是否授权磋商小组确定中标人 | 否，推荐1-3名中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 无。 |
| 7.3.2 | 分包 | 本项目不允许分包 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |
| 8.1 | 采购代理服务费 | 代理报酬为参照豫招【2023】002号文为依据，由中标人在领取中标通知书前一次性向代理机构支付。 |
| 8.2 | 监 督 | 本项目的磋商响应活动及其相关当事人应当接受有管辖权的行政监督部门依法实施的监督。 监督部门： 新县人民政府控制社会集团购买力办公室（县政府采购办） 地 址： 新县城关潢河路 电 话： 0376-2980510 监督单位：新县卫生健康委员会纪检监察室 监督电话：0376-2984515 |
| 8.3 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 8.4 | 异议 | 应商或者其他利害关系人对竞争性磋商文件有异议的，可依据《政府采购质疑和投诉办法》(94号令)规定,依法对采购文件、采购过程、中标或者成交结果,以书面形式提出。 |
| 8.5 | 中标公示 | 在成交通知书发出前，采购人将中标候选人的情况在本磋商项目采购公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于1个工作日。 |
| 8.6 | 注意事项 | 1.专家评审以响应文件为评审依据，不再比对主体信用信息，采购人或代理机构在发布中标公告或候选人公示时需同时将中标人或第一中标候选人响应文件中的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书、标的名称、规格型号同时公告（涉及投标人商业机密除外），强化社会监督。 2、响应文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内,生成的加密电子响应文件最好不要超过50MB |
| 8.7 | 其他补充内容 | 标书雷同性分析，文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理。 |
| 8.8 | 河南省政府采购合同融资政策告知函 | 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 政策解读： http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016 |

1. 总则

- 1.1项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行竞争性磋商。

    - 采购人：见供应商须知前附表。

    - 招标代理机构：见供应商须知前附表。

    - 项目名称：见供应商须知前附表。

    - 招标方式：见供应商须知前附表。

    - 采购预算价：见供应商须知前附表。

- 1.2资金来源和落实情况

    - 资金来源及落实情况：见供应商须知前附表。

    - 出资比例：见供应商须知前附表。

- 1.3采购范围、质量要求、合同履行期限

    - 采购范围：见供应商须知前附表。

    - 质量要求：见供应商须知前附表。

    - 供货及安装期：见供应商须知前附表。

- 1.4供应商资格要求

    - 供应商资格要求：见供应商须知前附表。

1.4.2  合格的供应商不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。供应商如果在本次招标投标活动中，被法院、检察院及有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

1.4.3 供应商不得存在下列情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的；

（6）在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会

见供应商须知前附表。

1.10分包

见供应商须知前附表。

2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

- 竞争性磋商公告；

- 供应商须知；

- 评标办法；

- 合同主要条款及格式；

- 技术规格及要求；

- 响应文件格式；

根据本章第 2.2.1款和第 2.2.2 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，使用CA数字证书登录“新县公共资源交易中心网站”，在“澄清与修改”菜单以书面形式要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 采购人对招标标文件的澄清通过“新县公共资源交易中心网站”发出，澄清通知发出的时间距供应商须知前附表规定的申请截止时间不足5日，并且澄清的内容影响响应文件编制的，相应延长申请截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

3. 响应文件

3.1响应文件的组成

详见第六章响应文件格式

3.2 投标报价

3.2.1本项目的磋商报价应按照竞争性磋商文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，并充分考虑供货期间各类材料、人工市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各响应人根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，维保人工服务费、差旅费、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等维保期间所发生的所有费用，但不得低于企业成本，分二次报价：第一次报价必须按照竞争性磋商文件的报价格式填报，第二次报价在磋商中填报，第二次报价（不得高于第一次报价）即为最终报价。

3.2.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商报价的其它要素，考虑供货期间的价格风险因素，成交价在合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整。

3.2.3 响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2.4供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商委员会应当要求其在磋商现场（或电子交易系统）合理的时间内提供书面说明（或电子澄清说明文件），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.3 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）

| 内容 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格= | 报价 | 报价 | 报价×10% | 报价×10% |

3.3.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.2根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受10%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3根据财库(2017)141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见竞争性磋商响应文件格式)，并对声明的真实性负责。

注：投标价格为含税价。

3.3投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4投标承诺函

按照采购文件要求承诺。

3.5响应文件的编制

3.5.1供应商通过“信阳市公共资源交易网（www.xyggzy.gov.cn）”网站下载中心栏目内下载或投标文件领取页面下载“信阳市招投标文件制作工具软件”，响应文件应按第八章“竞争性磋商响应文件格式”使用“信阳市招投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非加密的电子响应文件（软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取），如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.5.2响应文件应当对磋商文件有关计划工期、磋商有效期、质量要求、技术标准和要求、磋商范围等实质性内容作出响应。

3.5.3电子响应文件签字或盖章的具体要求件供应商须知前附表。如委托代理人电子签章的，电子响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3.5.4响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目响应文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。

3.5.5供应商编辑电子响应文件时，最后一步生成电子响应文件（*.XYTF 格式和*.NXYTF 格式）时，请使用本单位的企业CA数字证书。

4. 投标

- 4.1响应文件的密封

上传的电子响应文件应使用供应商数字证书认证并加密。未按要求加密的电子响应文件，采购人不予受理。

- 4.2响应文件的递交

4.2.1 供应商递投标文件的截止时间（投标截止时间）：见供应商须知前附表。

4.2.2 供应商应当在投标截止时间前，以下列方式递交投标文件：

1.电子投标文件的递交

各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

2.本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 http://www.xyggzyjy.cn:8088/BidOpening，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

- 4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.5.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4在投标截止时间前供应商可以对递交的响应文件内容进行修改，但修改的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人签字并在注明“修改”字样，修改的内容为响应文件的组成部分与响应文件具有同等效力。

4.4 特殊情况的处置

4.4.1 因“电子交易平台”系统故障导致申请人无法正常上传加密的电子响应文件，申请人及时与电子交易平台技术人员联系，电子交易系统技术支持电话：0376-6369677。

4.4.2 当出现以下情况时，采购人无法正常组织开评标活动的，对原有资料及信息作出妥善处理，并在恢复正常后及时安排开评标活动：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5. 开标

5.1开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

5.1.2本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 http://www.xyggzyjy.cn:8088/BidOpening，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后10分钟内完成解密（当投标人过多时，解密时间可以适当延长）。在投标文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册 。

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

5.2 开标程序

本项目采用“不见面开标”交易方式。

6. 评标

6.1磋商小组

6.1.1  评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2  磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- 供应商或供应商的主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4  评标

磋商小组按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

采购人依据磋商小组推荐的中标候选人确定中标人，磋商小组推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。采购人将根据评审委员会推荐的名单，确定排名第一的供应商为中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，采购人将选择排名第二的供应商为中标人，依此类推。如中标候选人均放弃中标资格时，采购人将重新进行招标。

磋商小组经评审，认为所有投标均不符合竞争性磋商文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人当重新招标。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.3履约担保

无。

7.4签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据竞争性磋商文件和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成损失的，中标人还应当对采购人予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，也应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经磋商小组评审后否决所有投标的。

8.2不再招标

重新招标后供应商仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标。

9.3对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉、质疑、处罚

9.5.1采购人的监督部门在招标过程中有履行全程监督的权力。

9.5.2采购人在招标过程中，因获知或可能获知监督举报（或其他方式）招标程序或其它内容存在问题，采购人有权采取相应的监督措施，供应商应予以配合。

9.5.3供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.6中标人确定后，采购人不对未中标人就评审过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向磋商小组组成人员或其他有关人索问评审过程的情况和材料，如有疑问请向采购人书面陈述。

10.注意事项

10.1采购人所提供的文字和任何其他形式的跟本次项目相关的补充说明，均为采购人的单方面意见，如供应商接受并由此所带来的后果，由供应商承担，采购人不负有任何责任。

10.2供应商应根据竞争性磋商文件的要求，结合采购人提供的相关资料，作出详细的产品及服务报价。

10.3供应商应对照本竞争性磋商技术文件各项技术要求做出实质性的响应，否则供应商的投标有可能被拒绝。

10.4本竞争性磋商文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本竞争性磋商文件中未提到的或供应商认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，供应商可依据自己的实际经验，在供应商方案中体现。

10.5本竞争性磋商技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.6供应商所投设备应符合竞争性磋商文件要求，且所有部件均应为全新的、未使用过的合格产品；

10.7供应商提供的设备所涉及的技术、设计、设备、技术培训和技术服务等，均应来自于合格的原产地；

10.8中标人对合同义务全面负责；对货物的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对与采购人供货设备的交接及验收全面负责；

10.9供应商所提供的设备、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与采购人无关，应由供应商承担相应的责任，并不得损害采购人利益；

10.10对需要供应商代表的设备制造商做出书面承诺的，由供应商负责请设备制造商做出书面承诺。

10.11保密和保证

(1)参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2)供应商应保证在响应文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3)本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格，并追究其违约责任。

11.需要补充的其他内容

11.1采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。

11.2其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

11.3本竞争性磋商文件解释权归采购人。

附表一：问题澄清通知

问题澄清

编号：

（供应商名称）:

（项目名称）的磋商小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

## 1、

## 2、

……

请将上述问题的澄清于     年    月    日    时前递交至                       （详细地址）。

（项目名称）    磋商小组

年   月   日

## 附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

(项目名称）磋商小组：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

## 1、

## 2、

……

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年   月   日

## 附表三：确认通知

确认通知

（采购人名称）：

你方    年    月    日发出的          （项目名称）招标关于          的通知，我方已于     年     月    日收到。

特此确认。

供应商：                      （盖单位公章）

年     月     日

第三章 评标办法

初步评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 形式 评审 标准 | 供应商名称 | 与三证合一营业执照一致 |
|  |  | 响应文件签字盖章 | 符合第二章投标须知前附表3.5.3的要求 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只有一个有效报价 |
| 1.2 | 资格 评审 标准 | 企业证件 | 具有有效的三证合一的营业执照 |
|  |  | 资格要求 | 符合第二章“投标须知前附表1.4.1项”规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标须知前附表1.4.1项”规定 |
|  |  | 税收和社保 | 符合第二章“投标须知前附表1.4.1项”规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标须知前附表1.4.1项”规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标须知前附表1.4.1项”规定 |
|  |  | 资格评审相关规定参照《中华人民共和国财政部令第87号》第四十四条“采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查”执行。 |  |
| 1.3 | 响应性评审标准 | 投标磋商报价 | 只有一个有效报价，且报价不超过预算价（最高限价）否则其投标按无效处理 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”前附表1.3.2项的要求 |
|  |  | 供货及安装期 | 符合第二章“供应商须知”前附表1.3.3项的要求 |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“供应商须知”前附表1.3.4项的要求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”前附表3.3项的要求 |

详细评审标准

| 分值总构成 |  |  | 分值构成内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （100分） |  |  | 商务部分（30分） 技术部分（55分） 综合部分（15分） |
| 条款号 | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 2.1 | 商务部 分 30分 | 投标报价 （30分） | 1、报价不得超过控制价。 2、满足竞争性磋商文件要求且最终价格最低的报价为评标基准价，其价格得分为30分。 3、为贯彻落实政府采购相关优惠政策，评审时给予符合政府采购相关优惠政策的企业10%的价格扣除（仅优惠一次）。用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除相应比例后称为“优惠后评标价”（即评标价）。 凡未按规定提供政府采购优惠政策相关证明材料的或不符合优惠政策的，评审价格不予优惠。 4、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30×100% 注：报价得分计算保留小数点后二位。未通过初步评审的投标不参与投标报价得分的计算。 5、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2.2 | 技 术 部 分 55分 | 技术参数 （35分） | 所投产品各项技术指标要求均完全满足或优于招标文件要求的得35分，对标“★”项，每有一项不满足（负偏离）在基本分35分的基础上扣3分；非“★”项每有一项不满足（负偏离）扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 培训方案 （6分） | - 1、投标供应商针对本项目制定全面、详细、可行性强的人员培训方案，优6分、良3分、一般1分、缺项不得分。 |
|  |  | 针对本项目 服务方案 （6分） | - 2、投标供应商针对本项目的采购、运输等各项环节的技术服务方案，其内容全面、可操作性强、科学合理等方面进行横向比较，优6分、良3分、一般1分、缺项不得分。 |
|  |  | 实施方案 （8分） | - 3、投标供应商针对本项目的保障措施在实施方案中，关于安装调试、配货送货等环节，在质量、安全、进度等方面，具有切实可行的保障措施，优8分、良5分、一般2分、缺项不得分。 |
| 2.3 | 综 合部 分15分 | 企业业绩 （3分） | 投标人供应商需提供2020年以来的类似项目业绩，每提供一份合同得1分；最多得3分。（时间以合同签订日期为准，投标文件中提供采购合同和中标通知书原件扫描件，不提供不得分） |
|  |  | 售后服务 （9分） | - 在质保期内服务承诺、维修保养等措施可行、针对性强进行打分，优3分、良2分、一般1分。 - 在质保期外（维护期）的服务承诺及措施详尽、完善，进行打分：优的得3分，良的得2分，一般的得1分。 - 3、为保障采购人享有足够的本地化服务支撑能力和应急响应时间，投标供应商应准确提供本项目售后服务负责人（或售后服务网点）的姓名、职务、详细的地址和联系方式的得3分，缺项不得分。 |
|  |  | 响应文件制作规范性（3分） | 由评委根据响应文件制作规范性程度，根据内容齐全、准确、思路清晰等打分，优3分、良2分、一般1分； |

## 评审方法

1、评标方法

1.1本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章详细评审标准进行打分，本项目按综合得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以商务部分得分高的优先；商务部分也相等的，以技术部分得分高的优先。

1.2经磋商小组初步评审后有效投标不足3个，由磋商小组讨论决定是否继续评审。

2、评审标准

见初步评审和详细评审。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1磋商小组依据初步评审表规定的内容和标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标做无效标处理，不得进入详细评审。

3.1.2投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商的最终得分以全部评委打分的算术平均值为准。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评标结果

3.4.1磋商小组按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人投标供应商；评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，评审结束并编写评审报告，磋商小组全体成员签字确认。

3.4.2磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.3经磋商小组评审，认为所有投标响应文件不符合磋商文件要求的，可以否决所有投标报价，采购人应依法重新采购。

3.4.4评标结果在发布竞争性磋商公告的同一媒介上公示。

附件：废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“供应商须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“供应商须知”和本章正文部分的规定为准。

1.未通过第三章评标办法形式、资格、响应性评审的；

2.不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

3.磋商报价有算术性错误，供应商不接受修正价格的；

4.以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

5.属于串（围）标行为的；

6.评标委员会认定供应商以低于成本报价竞标的；

7．明显不符合技术规格、技术标准的要求；

8.文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；

9．不符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

- 第四章 合同主要条款及格式

（以采购人最终签订合同为准）

- 合同协议书

采购人（招标人）：                                      （以下简称甲方）

投标人（供应商）：                                      （以下简称乙方）

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、合同标底：

根据招标文件及其补充文件、中标方的投标文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。

二、合同价格：

三、交货时间及地点：

1、乙方在采购合同签订后   日历天内全部交付并安装调试完毕（具体日期由签订合同之日起计算）；

2、乙方自定运输方式，自付费用将中标货物合同标的送达甲方指定地点。

四、技术规格：

1、乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定。

2、乙方保证提供的产品是全新的正品品牌货物，必须满足投标文件承诺的所有服务。

五、附件、配件：

按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。

六、售后服务：

1、产品质量：在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按“质量保证承诺书”负责；对产品出现的故障乙方应免费上门服务。

2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。

七、验收及异议：

1、甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收报告；

2、甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。

八、付款方式：

# 1.预付款：签订合同后7个工作日内支付合同总价的   %；

# 2.安装完成并验收合格支付至合同总价的   ；

# 3.余   %作为质量保证金，质保到期后一次性返还。

九、违约责任：

1、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付不能交货部分货款5%的违约金；

2、乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定，按违约处理，并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其他损失。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由罗山县仲裁委员会仲裁。

十二、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十三、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份，具体内容以合同签订时甲、乙双方协商为准。

采购人（甲方）：（公章）                   投标人（乙方）：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字）            法定代表人或授权代理人：（签字）

地    址：                                          地    址：

开户银行：                                          开户银行：

账    号：                                          账    号：

电    话：                                          电    话：

年   月   日                                       年  月  日

注：合同格式及内容可以由采购单位与中标投标人共同协商签订。

- 第五章 技术参数及要求

技术参数

| 序号 | 采购项目名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹部提压心肺复苏仪 | 1、★负压仓最大吸引负压：25kPa~35kPa。 2、★腹部按压时，按压力指示范围0kg～50kg，50kg时误差：±20%，当按压力达到50kg时，面板压力指示灯红灯点亮，在接近50kg时黄灯点亮，以提示压力逐渐靠近50kg。 3、★腹部提拉时，提拉力指示范围0kg～30kg，30kg时误差：±20%，当提拉力达到30kg时，面板压力指示灯红灯点亮，在接近30kg时黄灯点亮，以提示压力逐渐靠近30kg。 4、复苏仪有电池电量指示灯，当电量低于5.2V时，电量指示灯点灯。 5、复苏仪可选择100次/min和12次/min两种模式，产生相应节拍的蜂鸣器提示音来指导按压频率。 6、复苏仪具有钟表显示功能。 | 1 | 台 |
| 2 | 电动骨髓输液系统 | 1、适用范围：供临床配合电动骨钻使用，用于对胫骨或肱骨建立通道。 2、★灭菌：环氧乙烷灭菌，产品无菌，穿刺力：≤8N；刚性：跨距 25mm±0.1mm，载荷 25N±0.1N，挠度值≤0.35mm，韧性：跨距 50mm，在同一个平面上作 25°双向反复弯曲 20 次不得折断， 导管、管心针与针座连接应牢固、正直，两者不得松动或分离。 3、主机尺寸：≤110mm×150mm×40mm。 4. ★外壳及其零部件刚度：45N 直接向内的力加在面积625MM2的任何面上， 不造成任何显而易见的损伤。 5、★额定转速：电池满电时，1150r/min，允差不大于±10%，空载噪声：≤75dB(A 计权)，径向圆跳动：≤0.1mm， 轴向移动：≤0.5mm，表面温度：空载运行 5min，表面温度≤50℃，输出扭矩：≥0.8N·m。 6、电池电量：充满电后，在 1A 放电电流下，放电时间≥30min；使用：电动骨钻充电状态时，不能运行；电量指示：电动骨钻有电量指示功能，以档位提示；电量显示：产品在充电状态，有电量显示。 7、过流保护：产品在充电状态，充电完成后产品自动停止充电；过载保护：产品使用时穿刺针遇到较大的阻力时，产品应停止运行， 松开扳机，刹车停机时间≤1.5s，夹持力：转轴与穿刺针连接的夹持力应≥1N。 | 2 | 台 |
| 3 | 输液泵 | 1、★支持输血功能，并提供证明文件。 2、输液精度≤±5%。 3、速率范围：0.1-1500ml/h, 最小步进0.1ml/h。 4、预置输液总量范围：0.1-9999ml。 5、快进流速范围：0.1-1500ml/h，具有自动和手动快进可选。 6、KVO：0.1-5ml/h。 7、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。 8、无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称。 9、支持ml/h和滴/min两种流速单位。 10、★屏幕不小于3英寸，同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息。 11、全中文软件操作界面。 12、★锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。 13、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 14、分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息。 15、★在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。 16、压力报警阈值可调，最低150mmHg。 17、具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警。 18、信息储存：可存储至少1000条的历史记录 19、电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h。 20、接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能。 21、★防异物及进液等级IP34。 22、可升级无线模块，实现无线联网监测。 23、泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，便于清洁和消毒。 24、整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带。 | 2 | 台 |
| 4 | 注射泵 | 1、★注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%。 2、速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h。 3、预置输液总量范围：0.01-9999.99ml。 4、快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选。 5、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。 6、支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。 7、注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹。 8、无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称。 9、★8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式；具备联机功能。 10、★不小于7英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作。 11、全中文软件操作界面。 12、锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 13、支持药物库，可储存5000种药物信息。 14、具备药物剂量纠错功能，可设置不同药物的流速上、下软硬限值，在参数超限时给予提示。 15、★支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色。 16、报警时可通过示意图片直观提示报警信息。 17、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。 18、压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg。 19、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。 20、★具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。 21、信息储存：可存储≥3500条的历史记录。 22、电池工作时间≥5小时@5。ml/h。 23、防异物及进液等级IP33。 | 2 | 台 |
| 5 | 电动吸引器（膜式） | 1、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)。 2、负压调节范围：0.02MPa（150mmHg）～极限负压值。 3、抽气速率：YB-MDX23 ≥20L/min。 4、贮液瓶：2500ml×2（玻璃）。 5、输入功率：380VA；电源：AC220V 50Hz。 | 2 | 套 |
| 6 | 医用血液冷藏箱 | 1、产品类型：立式，单门。 2、★有效容积：160L外形尺寸：600×620×1600。 3、智能微电脑控制及保护系统：箱体放置 6 个高精度传感器，控制设备运行状态,有效保证血液安全; 4、温控系统:双重微电脑智能保护，可以防止因主控板紊乱、传感器失效等故障造成的低温风险，有效保证血液存储安全。 5、通过微电脑精准控制，保持箱内温度在 4±1℃范围内。电子温度控制，温度显示精度为 0.1℃，控制温度调节精度为 0.1℃。运行状态 LED 实时上下点温度平均显示,冰箱工作状态一目了然具有蓄电池，断电后可持续显示箱体内温度≥48h。 6、箱内控温方式：强制风冷循环，配备高效翅片式蒸发器; 7、制冷系统：采用进口品牌压缩机，进口品牌风机，制冷性能稳定，制冷效果明显。采用电加热自动化霜功能，制冷性能更加稳定可靠。 8、★温度记录：箱体标配有热敏打印机，可自动实时打印箱体内温度，打印间隔自由调节：1min 至 999min。单次温度记录周期长达一个月。 | 1 | 台 |
| 7 | 麻醉咽喉镜 | 1、喉镜片采用304医用不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。 2、手柄采用直纹设计，防止操作者有汗水导致脱落；手柄头由医用不锈钢制作，反复使用划痕少，手柄筒采用 H62铜材及铝合金材质加工而成，高温消毒不易变形。 3、发光方式：卤素灯泡或 LED灯（直接照明式），灯泡在镜片上，可灵活拆卸，灯泡其亮度和光斑的白度较普通的卤素灯泡高30%，灯泡功率：3W。 4、手柄直径：标准手柄-29mm，细手柄-19mm。 5、★照明度：1500LUX。 | 2 | 套 |
| 8 | 普通手术床 | 1、长：2000mm，宽：480mm，高：720mm。 2、升降行程：≥240mm。 3、背板上折：≥80°，背板下折：≥20°。 4、头板上折：≥45°，头板下折：≥90°。 5、腰板升高：≥115mm。 6、腿板下折：≥90°。 | 1 | 张 |
| 9 | 移动式器械台 | 1、不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。 2、厚度0.8mm不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型。 3、车坚实、美观大方、操作灵活方便。 4、外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 5、配置优质高级静音脚轮，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。 | 2 | 张 |
| 10 | 物品柜 | 1、柜体采用优质冷轧钢板材制作，经激光切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工； 座面采用优质不锈钢板材，牢固可靠，美观大方，耐久防锈。 2、采用移门式和开门式设计，配备抽屉与书写板选项；中间带有抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。 3、采用整体一体化设计，使柜体干净，不易产生细菌，耐腐蚀、耐清洗。便于器材管理清洁化，适合各种手术室功能需要，符合洁净标准。 | 3 | 组 |
| 11 | 急救床 | 1、规格：床板长1880mm，床板宽620mm，高低升降560 ~ 890mm，背部升降0 ~ 75°膝部升降0 ~ 40°，倾斜调节-18°~ 18°。 2、安全工作载荷：220kg。 3、背部升降系统：采用静音气弹簧控制。 4、高低升降系统：采用进口油压缸控制，质量更稳定。 5、床板：采用抗倍特材质，强度更高，不变形。 6、框架：采用优质钢材制成。 7、护栏板： PP树脂成型两侧护栏板，高度300mm，并具有双安全锁进行锁定，设有角度显示。 8、脚轮：采用中控锁四个脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。 9、中控刹车连动杆采用一体化圆管成型，保证更高的强度。 10、独立的中心第五轮系统：推车的两侧有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；踏杆离地高度105mm。 11、床体下有一体式托盘。 12、配有输液架收藏架，固定收藏输液架。 13、床垫：采用面料表面防水处理，装有拉链，外部面料可水洗。 | 1 | 张 |
| 12 | 手术无影灯 | 技术规格： 灯头型式：花瓣式。 灯头直径：≥600mm。 灯头1米处照度：160000lx≥EC≥80000lx。 光斑直径： D10 180±40(mm)。 光斑直径： D50 110±35(mm)。 色温： 4500±500K。 光束深度： ≥1500mm。 显色指数： 100≥Ra≥85（提供省级以上部门检测报告）。 总辐照度： <1000W/m2。 总辐照度与照度比值： <4(mW/m2lx)（提供省级以上部门检测报告）。 电源电压： 220V±20%,50Hz。 输入功率： 120VA±10%。 消毒手柄： 2个 保险丝管： 2个。 1、★灯头主体材料：花瓣式外形设计，表面光滑，线条流畅，符合各种手术室要求，采用的LED冷光源无红外辐射，超薄光学透镜。 2、四轮移动式，带刹车装置，底座罩壳采用优质ABS工程塑料制作。弹簧臂弹簧为进口弹簧，上下升降，轻便灵活。 3、采用数字方式无级调控LED的亮度，操作者可根据自身对亮度的适应性进行任意调节。 4、光斑调节：具有调焦光斑直径功能。 5、采用进口开关电源控制电压，使工作电压永远处于稳压状态。 6、可卸式手柄外套，可在135°C高温下消毒。 7、LED无影灯平均寿命长(50000h)。 8、无影灯效果：当光束被第一个挡板遮挡时，中心照度应不小于70%，两个挡板遮挡时中心照度应不小于50%。 9、有深腔管的剩余照度应≥90%。 10、安全要求符合GB/14710-2009中规定气候环境11组，机械环境11组。 11、粉末涂料符合环保IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+Amdl:2017等相关认证检测。 12、粉末涂料符合 GB/T21866-2008抗菌性检测。 | 1 | 组 |
| 13 | ABS彩色急救车 | 1、主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重。 2、ABS底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃。 3、车体左侧：除颤器平台、隐藏式副工作台、杂物盒。 4、车体右侧：配有隐藏式伸缩输液架、网篮内分隔片，可放洗手液、剪刀、两升锐器盒、ABS双污物桶分色。 5、车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动5米电源线。 6、车体正面：中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面80mm，内空：424*375*68mm＊两中抽面120mm内空：424*375*110mm＊一深抽面240mm内空：424*375*220mm抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，＊抽屉拉手为燕尾款式、封口插槽式表示牌、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实。 7、车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 | 2 | 组 |
| 14 | 气管插管 | 1、气管插管、充气管、套囊、指示球囊采用软聚氯乙烯塑料制成。 2、气管插管接头、单向阀采用聚丙烯专用材料制成，检测线采用软聚氯乙烯塑料和显影材料制成。 3、产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 | 10 | 套 |
| 15 | 紫外线消毒车 | 1、工作条件：电源220V±22V 50HZ±1HZ，环境温度5-40℃，相对湿度：≤80%。 2、紫外线辐射波长：253.7nm。 3、主要杀菌因子：紫外线。 4、单支紫外线灯功率：30W。 5、紫外线灯管平均寿命：≥5000h。 6、适用面积：≤20m2。 7、消毒定时范围：0-120分钟，其最大定时误差<15min。 8、消毒车使用的紫外线灯管符合GB19258-2012的规定。 | 12 | 套 |
| 16 | 等离子体空气消毒机 | 1、移动式，外型尺寸：（L×W×H）325×420×825（mm³）。 2、输入功率：≤118W，电源：AC 220V 50Hz。 3、消毒方法：等离子体，最大适用体积：100 m3，额定循环风量：1000 m3/h，噪声：≤55dB(A)。 4、负离子浓度：≥6×106 个/cm3，等离子体场强度：8 kV±0.3 kV， 5、消毒过程空气中臭氧浓度：＜0.003mg/m³，颗粒物(0.5μm）去除率＞99.99% ，气雾室细菌的杀灭率均＞99.99% ，自然菌平均消亡率(100m³，60min)均＞95.00% 。 6、可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。 7、外壳采用优质镀锌钢板，防老化防自燃，下进风顶部上出风结构；采用新型两段式等离子体电场，杀菌效率高，积尘效果好；选用优质分子过滤器，可有效去除微小颗粒物、有机气体和异味。 8、风量三挡可调，配有磁性遥控器，可吸附于机身或金属物体表面；配有手动、预约模式，满足用户更多使用需求。增强消毒功能，可紧急处理室内感染问题；预约模式可实现9时段预约开关机。 9、模块化设计，方便用户维护保养；工作时间自动累计功能，清洗维护自动提醒功能。 10、液晶中文显示屏，远红外线遥控，一键锁定功能，防止误操作。 11、负氧离子功能，清新空气；等离子体杀菌净化模块故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。 12、打开面板维护设备时自动断电保护，设备自带备用保险管；设备采用品字尾电源线，可根据用户要求更换电源线长度；设备配有移动推手，医用静音脚轮，方便用户移动使用。 13、产品配置485、WIFI、4G接口，供用户拓展使用。 | 5 | 套 |
| 17 | 电动洗胃机 | 1、流量：≥2L/min（口腔插管档）；≥1L/min（鼻腔插管档） 2、自控液量：冲液量：（250ml~350ml）/次；吸液量：（350ml~450ml） /次，注：吸液量大于冲液量，但不应大于 150ml/次 3、正、负压力设定范围：47kPa~67kPa 4、电源：220V 50Hz，输入功率：110VA， 噪音：≤65dB（A）。 | 4 | 台 |
| 18 | 转运呼吸机 | 1、适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机。 2、电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。 3、★主机重量≤11千克（不含台车），方便手提转运；采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥1280*800。 4、中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能，可开机自检，进行系统顺应性补偿及泄露补偿。≥120分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至≥240分钟（2块电池）。电池总剩余电量能显示在屏幕上。 5、吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 6、呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 7、具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能。病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。 8、★支持旁流CO2监测，可选病人类型及身高进行参数设置，并可一键选择成人／儿童，参数设置时具有自动计算关联参数，以及超限参数红色提醒功能；支持主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数。 9、具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。 10、常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。 11、★高级模式：双相气道正压通气（BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力调节容量控制通气（AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV，智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（CPRV，CPR mode等）。 12、选配无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。 13、★高流速氧疗功能，氧疗流速80L/min，并具有氧疗计时功能。 14、呼吸频率：1-100次/min，潮气量：20ml-2000ml，最大峰值流速：≥210L/min， 呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O；压力支持：0-80cmH2O。 15、压力触发灵敏度： -20 - 0.5cmH2O；流量触发灵敏度： 0.5-20L/ min；呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%；氧浓度：21-100%；压力上升时间：0-2s；吸气时间：0.1-10s (0.2-30s @ DuoLevel)。 16、呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。 17、肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。 18、其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。 19、★屏幕显示：多至4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示。 20、具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图。 21、呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。 | 5 | 台 |
| 19 | 除颤监护仪 | 1、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 2、主机重量不超过6kg。 3、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 4、★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 5、除颤充电迅速，充电至200J<3s。 6、可配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 7、★CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。 8、可配置监护功能：12导ECG、血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳，均支持成人、小儿、新生儿模式。 9、★可选配两块外置锂电池， 1块电池可支持360J除颤200次。 10、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 11、成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 12、★除颤电极板可实现能量选择、充电、放电等操作，便于单人完成除颤。 13、支持中文操作界面、AED中文语音提示。 14、彩色TFT显示屏不小于8”, 分辨率640×480，最多可显示4通道监护参数波形。 15、★可连接中央监护系统，将监护信息和除颤信息传输到中央监护系统存储管理。 16、符合除颤国际专用安全标准，IEC60601-2-4:2002以及欧盟救护车标准EN1789:2007。 17、具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 18、具备良好的防尘防水性能，防护级别IP44。 | 5 | 台 |
| 20 | 便携式急救吸引器 | 1、采用负压泵作负压源，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养，设备运行时压力系统不会产生正压。 2、★采用交流、外接直流和机内电池三种供电方式，其中机内电池在充足情况下可连续使用30分钟以上，并可反复充电，在病人转运过程中使用可直接接在救护车等交通工具的点烟器（DC12V）上。 3、采用恒压限流充电，可间断累加充电，在外接AC100V～240V，50/60Hz或者DC 12V的情况下均可进行充电，有电池量分段指示。 4、通过管路上的负压调节阀控制吸引时所需要的负压值，并由面板上的真空表来显示。 5、塑料外壳美观、轻巧，携带方便，并具有墙挂式结构，可以安装在房间内和交通工具上，也可以挂在轮椅车侧面。 6、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) ；负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值,。 7、★抽气速率：≥20 L/min；噪声：≤65 dB(A)。 8、★贮液瓶：1000mL（PC塑料）。 9、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V。 10、★输入功率：110VA；净重：5.5 ㎏。 | 5 | 台 |

- 第六章 竞争性磋商响应文件格式

## 项目

## 竞争性磋商响应文件

## 采购编号：

供应商：                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年     月    日

- 投标函及投标函附录

- （一）投标函

采购人全称：

（供应商全称）授权                    （委托代理人姓名、职务）为本项目委托代理人，参加贵方组织的        （采购编号）招标项目名称为                    项目招标的有关活动，并对相关服务进行投标。为此承诺如下：

1.提供招标规定的全部响应文件。

2.投标总报价为人民币（大写）            ，（小写）              。

3.如我方的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。我方声明，我单位递交的响应文件中所提供全部资料均符合竞争性磋商文件的要求，合法、真实、有效，并且在以后实施中承担由于与此不符而引起的一切责任。

4.我方愿按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

5.我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6.本项目投标有效期从投标截止之日起       日历天。

7.如果下列情况发生之一时，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担：

（1）我方在竞争性磋商文件规定的投标有效期内撤回其投标。

（2）我方提供虚假材料。

（3）我方因其自身原因未按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

8．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.如果我方中标，愿按照豫招【2023】002号文规定向代理方支付招标服务费。

联系人：                         电话：

传真：                           电子邮箱：

地址：                           邮政编码：

供应商（盖章）：               法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月     日
（二）投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 投标内容 |  |
| 投标总报价 （元） | 大写 （小写 ） |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 供货及安装期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 备注 |  |

供应商：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年      月       日

二、竞争性磋商最后报价

注：本项目采用“不见面开标”交易方式，第二轮报价在不见面开标系统上远程报价，

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

三、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

单位地址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓    名：        性别：      年龄：      职务：      系  （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

供应商：（ 盖章）

日    期：     年   月  日

四、授权委托书

致：（采购人）

本授权书声明：我          （法人代表姓名）是              公司法人代表，现代表本公司授权         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加                         项目投标事宜，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：         （必须大于投标有效期）。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

身份证号码：

日     期：   年   月     日

- 五、分项报价表

（一）货物分项报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合价(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |

注：供应商可根据实际情况自行修改表格格式。

供  应  商（盖公章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日	  期：	年	  月 	日

- （一）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其他小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 品牌/规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 数量 | 单价 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品合计 |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业）

3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

4.如产品较多时，投标人可自行增加表格。没有相关产品可不填此表。

法定代表人或授权委托人           （          电子签名或盖章）

供应商：                  （          单位电子签章）

日   期：

# 六、商务及技术偏差表

## （一）商务偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

## （二）技术偏差表

项目名称 ：

项目编号：

| 序 号 | 货物名称 | 技术参数及要求 |  | 对招标文件偏差 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标技术要求 | 投标技术指标 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人应按招标文件中的采购项目产品技术标准与要求，根据投报产品进行相应响应，投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，照抄、复制招标文件主要技术指标要求的按无效投标处理。偏差情况填写“负偏差”或“正偏差”或“无偏差”。

  - 投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或盖章）

年  月  日

七、技术方案、培训方案、售后服务承诺

（内容及格式由投标人自拟）

八、资格审查资料

## （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

## （二）营业执照副本

## （三）财务情况

## （四）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法违规纪录的书面声明

本人   （法定代表人）      （身份证号码）代表本公司      （公司名称）      在此郑重声明，在参加本次政府采购活动    （项目名称）       前3年内在经营活动中没有重大违法记录。本人愿为此声明的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，本人及参与此项目磋商人员愿意承担所有由此引起的法律后果，并接受有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此声明！

附：法人身份证复印件（正、反面）

供  应  商（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

日期：  年  月  日

## （五）近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 成交金额 | 业主单位名称 | 完成 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：此表后附项目业绩合同的复印件等.

## （六）近年发生的诉讼及仲裁情况

## （七）采购文件要求的其它资格审查资料和供应商认为应当提交的其它材料

九、供应商承诺书

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：             （盖章）

法定代表人或授权代表：        （签字或盖章）

日期：

# 反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在                    （项目名称）  （项目编号：  ）投标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次公开采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚

# 供应商（单位电子签章）：

# 法定代表人或授权代表（电子签名或盖章）：

# 日期：    年　　月　　日

十、供应商须知前附表规定内容及其他资料

供应商认为有必要的其他资料

# 第七章 政府采购政策

政府采购政策、采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的必要证明材料，否则不予优惠。

一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（   单位电子签章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、所投产品制造商属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容

注译：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（提供中小企业声明函）。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定 第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微 企业的，联合体视同小微企业。

- 属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容，加盖公章即可。

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

二、关于节能产品、环境标志产品（如有）

三、关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则投标报价评审时不予价格扣除优惠。

四、关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）

- 政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）

五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： 	   （盖单位公章）

年     月    日

六、河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”和信阳市公共资源交易网金融服务支撑平台查询联系。

七、新县政府采购供应商信用承诺函

致 （采购人或采购代理机构） ：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（印章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或印章)：

日期：     年    月    日

注：投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。